Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 07.02.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018

z dnia 04.01.2019r./ na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ”

- ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający dokonał poniższych zmian w SIWZ:

a)  na stronie internetowej przedstawiamy dokumentację budowlaną z wprowadzonymi zmianami w przedmiarach

polegających na:

- uszczegółowieniu sposobu montażu okien – zastosowanie od strony zewnętrznej obwodowej taśmy uszczelniającej

i przyokiennych listew dylatacyjnych – dla wszystkich budynków.

- dodaniu obróbki blacharskiej wraz z płytą OSB pod mocowanie obróbki blacharskiej attyki – dotyczy budynku „D”.

b) w związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy w rozdziale „XV. Miejsce oraz termin składania

i otwarcia ofert” - punkt 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2019r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2019r. o godz. 11:15  w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ, ulega również sprostowaniu treść

„ogłoszenia o zamówieniu”, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl