Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 28.01.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 43:

W zamieszczonych wyjaśnieniach z dnia 23.01.2019r., do pytania nr 4 piszecie Państwo, że:

„Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy nowe docieplenie ścian należy montować do istniejącego docieplenia?

Ad.4:

Dla budynku D:

przed zamontowaniem nowego ocieplenia należy rozebrać i zutylizować istniejące docieplenie. 
W związku z tym zmieniono obmiar w n/w pozycjach:

- poz. nr 55 – jest  503,744 m2 powinno być 3008,177 m2,

- poz. nr 58, 59, 60 – jest 39,276 m3 powinno być 189,541 m3

Dla budynku A, B, C, E, F:

należy przewidzieć i skalkulować koszt demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego docieplenia ścian wykonanego         w technologii lekkiej mokrej. Ilość robót wg zaktualizowanego przedmiaru robót.”

Jednak w zamieszczonych przedmiarach dla budynku A, B, C, E, F nadal ich nie ma.

Prosimy o wyjaśnienie.

Ad.43: Według aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego, termoizolacja wykonana metodą lekką mokrą występuje

jedynie na części ścian budynku B. Demontaż i utylizację istniejącej warstwy termoizolacyjnej ujęto

w zaktualizowanym przedmiarze robót dotyczącym tego budynku. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót pojawi

się konieczność demontażu innych istniejących warstw termoizolacyjnych, zostanie to zlecone i rozliczone

w ramach robót dodatkowych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl