Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 29.01.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 44:

Bardzo proszę o udostępnienie rzutu dachów budynków z uwagi na brak możliwości poprawnej wyceny, np. poz. 54 przedmiaru dotyczącego budynku A brzmi: Remont elementów zlokalizowanych ponad dachem budynku 1kpl, bądź też o podanie dokładnego przedmiaru tych robót dla każdego budynku.

Ad.44: Udostępniono na stronie internetowej PZOZ rzuty dachów (dokumentacja archiwalna) dla poszczególnych

budynków.

Pytanie nr 45:

„Remont istniejących studzienek doświetlających kondygnację piwnic 1kpl”- brak rysunku oraz dokładnego przedmiaru potrzebnego do wycenu, bardzo proszę o udostępnienie dla każdego budynku.

Ad.45: Udostępniono na stronie internetowej PZOZ rysunki elewacji (dokumentacja archiwalna) dla poszczególnych

budynków.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający uzna wykonanie roboty budowlanej  –  „budowa z dociepleniem budynku hali sportowej”

Ad.46: Zgodnie z zapisem SIWZ:

„min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku/ów o wartości, co najmniej 2 000 000,00 zł. każda. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.”

Zamawiający uzna wykonanie roboty budowlanej  w postaci „budowy z dociepleniem budynku hali sportowej”

Jednocześnie minimalna wartość prac musi spełniać warunek jak powyżej.

Pytanie nr 47:

Proszę o informację czy załączone w dniu 23.01.2018  przedmiary są ostateczne? W poprzedniej wersji do budynku B, C, D były dodane kosztorysy uzupełniające dot. wyposażenia w  budki lęgowe dla kawek. Czy należy je doliczyć?

Ad.47: Załączone w dniu 23.01.2019 r. przedmiary dla budynku B, C, D posiadają również kosztorysy uzupełniające

dot. wyposażenia w budki lęgowe dla kawek, które należy doliczyć.

Pytanie nr 48:

W uzupełnieniu kosztorysu na bud. C był przedmiar zmieniający metraż  okien i ilość urządzeń do otwierania górnych kwater. Czy należy go uwzględnić w przedmiarze z dnia 23.01.?

Ad.48: W uzupełnieniu kosztorysu na bud. C także znajduje się przedmiar zmieniający metraż okien i ilość urządzeń

do otwierania górnych kwater, który należy również uwzględnić w przedmiarze z dnia 23.01.2019 r.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl