Numer sprawy P/02/01/2019/TER                                                                  Starachowice dn. 29.01.2019r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 500902-N-2018 z dnia 04.01.2019r./

na wykonanie termomodernizacji budynków kompleksu głównego

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 49:

Proszę o udzielenie informacji dot. wzorów wykonania elewacji – Czy na etapie składania ofert Wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do dołączenia do swojej oferty „propozycji wzorów wykonania elewacji dla poszczególnych budynków przy zastosowaniu kolorystyki zawartej w dokumentacji”? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, w którym zobowiąże się do przedstawienia wzorów wykonania elewacji dla poszczególnych budynków w przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą?

Ad.49: Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do dołączenia do swojej oferty „propozycji wzorów wykonania

elewacji dla poszczególnych budynków przy zastosowaniu kolorystyki zawartej w dokumentacji”.

Pytanie nr 50:

Czy propozycja wzorów wykonania elewacji może opierać się wyłącznie na załączonej dokumentacji?
Ad.50: Propozycja wzorów wykonania elewacji może opierać się wyłącznie na załączonej dokumentacji.

Pytanie nr 51:

Czy na wszystkich budynkach ( A-B-C-D-E-F) zastosowana jest w obróbkach blacharskich blacha tytan cynk czy blacha stalowa?

Ad.51: Na wszystkich budynkach zastosowana jest w obróbkach blacharskich blacha stalowa ocynkowana

i powlekana.

Pytanie nr 52:

Czy przewidziane są do wymiany parapety wewnętrzne.

Ad.52: Zakres robót budowlanych został ujęty w przedmiarach dla każdego budynku.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………………

Kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl