## Arkusz1
| Nr sprawy P/04/01/2019/HEM | [7 empty] | Załacznik nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp | Opis | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Cena brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Prowadnik do pomiarów FFR - dwie gługości prowadników : 185cm oraz 300 cm, - Końcówka prosta i zakrzywiona "J", - średnica 0,014" (0,36mm), - pokrycie hydrofilowe w części dystalnej i PTFE w części propksymalnej, - opcja pomiaru istotmości zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii - Czujnik w ogległości 3 cm od części dystalnej, |  |  | szt. | 70 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Elektroniczna sonda IVUS - wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm ± 5 cm, - możliwość wprowadzenia do światła naczynia z uzyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala, - średnica obrazowania 20 mm, - cewnik nie wymaga wstępnego przygotowania do badania. |  |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 2
Lp | Opis | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Cena brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Stymulator dwujamowy DDDR automatyczny z elektrodami |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda aktywna przedsionkowa, komorowa |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Introduktor - zestaw do wprowadzania i wymiany elektrod endokawitarnych: - Rozmiar 6-12 F - Koszulka posiadająca nacięcia umożliwiające jej usunięcie bez użycia dodatkowych narzędzi, - Odporność na złamania. W tym możliwość mechanicznego zaciśnięcia koszulki celem ograniczenia wypływu krwi bez jej uszkodzenia, - Powłoka ułatwiajaca wprowadzenie introduktora przez tkanki, - Ważność sterylizacji min. 12 miesięcy, - Zestaw zawierający igłę do nakłucia naczynia, strzykawkę min. 10 ml, prowadnik 0,035", rozszerzadło oraz koszulke naczyniową. |  |  | szt. | 400 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem |  | 0 |  | 0
Pakiet nr 2 poz. 1 - zestawienie parametrów technicznych - użytkowch minimalnych ocenianych
Stymulator dwujamowy - DDDR automatyczny z elektorodami
Lp. | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Stymulator dwujamowy – DDDR automatyczny z elektrodami
1. | Rok produkcji - nie wcześniej niż 2018 r | tak
2. | Gwarancja – min. 48 m-cy | tak
3. | Termin ważności/ważność sterylizacji – min. 12 m-cy od daty dostawy | tak
4. | Waga < 30g | tak
5. | Żywotność baterii (przy nominalnych ustawieniach) min. 12 lat | tak
6. | Tryby stymulacji: DDDR, DDIR, DOO, VDD, VVIR, VVT, VOO, AAIR, AAT, AOO | tak
7. | Częstość stymulacji: zakres min. 30-200/ min. | tak
8. | Amplituda impulsu: zakres min. 0,2 – 7,5 V | tak
9. | Szerokość impulsu: zakres min. 0,1 – 1,5 ms. | tak
10. | Czułość: | tak
- przedsionkowa: zakres min. 0,1 – 7,5 mV,
- komorowa: zakres min. 0,5 – 7,5 mV
11. | Dostępna polarność UP i BP w kanale A i V (do wyboru) | tak
12. | Zapis wewnątrzsercowy (IEGM) – min. 40 sek. | tak
13. | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią IEGM | tak
14. | Automatyczny pomiar progu stymulacji przez stymulator "beat to beat", niezależnie od polarności elektrody | tak
15. | Histereza przedsionkowo-komorowa – minimum 3 tryby | tak
16. | Automatyczna zmiana parametru czułości w zależności od wielkości sygnału w przedsionku lub komorze | tak
17. | W pełni automatyczny follow up | tak
18. | Dane z kontroli pacjenta zapisywane na twardym dysku programatora | tak
19. | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | tak
20. | Widoczny w skopii znacznik stopy elektrody aktywnej | tak
21. | Objetość stymulatora | ≤12 cm3 - 10 pkt ≥13 cm3 - 0 pkt