## Arkusz1
| Nr sprawy P/06/01/2020/HEM | [7 empty] | Załacznik nr 6 do SIWZ
Pakiet nr 1
Lp | Opis | Nazwa handlowa/ producent | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa Netto | Cena brutto | VAT | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | Prowadnik do pomiarów FFR - dwie gługości prowadników : 185cm oraz 300 cm, - końcówka prosta i zakrzywiona "J", - średnica 0,014" (0,36mm), - pokrycie hydrofilowe w części dystalnej i PTFE w części propksymalnej, - opcja pomiaru istotmości zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii, - czujnik w ogległości 3 cm od części dystalnej. |  |  | szt. | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Elektroniczna sonda IVUS - wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa elektroniczna (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm ± 5 cm, - możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala, - średnica obrazowania 20 mm, - cewnik nie wymaga wstępnego przygotowania do badania. |  |  | szt. | 50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem |  | 0 |  | 0