Początek formularza

Ogłoszenie nr 520721-N-2020 z dnia 2020-03-12 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa różnych produktów medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000, ul. ul. Radomska  70 , 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 273 91 82, , e-mail przetargi@szpital.starachowice.pl, , faks 41 273 92 29. 
Adres strony internetowej (URL): http://zoz.starachowice.sisco.info/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://zoz.starachowice.sisco.info/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://zoz.starachowice.sisco.info/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Pisemnie 
Adres: 
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 27-200 Starachowice Ul. Radomska 70,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych produktów medycznych 
Numer referencyjny: P/11/02/2020/MED 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
Bez ograniczeń 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa różnych produktów medycznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej z podziałem na pakiety. Szczegółowy wykaz wyrobów z opisem wymagań minimalnych i ilości przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Przedstawienie wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg formuły spełnia/nie spełnia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
3.1 koncesji, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 3.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3.3 informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną), równą co najmniej: Nr pakietu Wartość 1 2 000,00 2 20 000,00 3 20 000,00 4 2 000,00 5 2 000,00 6 20 000,00 7 2 000,00 8 2 000,00 9 2 000,00 10 2 000,00 11 2 000,00 12 20 000,00 13 20 000,00 14 20 000,00 15 2 000,00 16 2 000,00 17 2 000,00 18 10 000,00 19 2 000,00 20 20 000,00 21 2 000,00 22 20 000,00 23 2 000,00 24 20 000,00 25 20 000,00 26 2 000,00 27 2 000,00 28 10 000,00 29 2 000,00 30 2 000,00 31 20 000,00 32 2 000,00 33 2 000,00 34 2 000,00 35 2 000,00 36 2 000,00 37 10 000,00 38 10 000,00 39 10 000,00 40 2 000,00 41 2 000,00 42 2 000,00 43 10 000,00 44 20 000,00 45 1 000,00 46 20 000,00 3.4 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości brutto co najmniej: Nr pakietu Wartość 1 2 000,00 2 20 000,00 3 20 000,00 4 2 000,00 5 2 000,00 6 20 000,00 7 2 000,00 8 2 000,00 9 2 000,00 10 2 000,00 11 2 000,00 12 20 000,00 13 20 000,00 14 20 000,00 15 2 000,00 16 2 000,00 17 2 000,00 18 10 000,00 19 2 000,00 20 20 000,00 21 2 000,00 22 20 000,00 23 2 000,00 24 20 000,00 25 20 000,00 26 2 000,00 27 2 000,00 28 10 000,00 29 2 000,00 30 2 000,00 31 20 000,00 32 2 000,00 33 2 000,00 34 2 000,00 35 2 000,00 36 2 000,00 37 10 000,00 38 10 000,00 39 10 000,00 40 2 000,00 41 2 000,00 42 2 000,00 43 10 000,00 44 20 000,00 45 1 000,00 46 20 000,00 3.4a Dowodami, o których mowa w pkt 5.4 są referencje bądź inne dokumenty, z tym, że w odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych w/w dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert 3.4b Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 i 3.3 , zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4.1 oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające o dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175 i 447). Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia w/w dokumentów tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE na etapie badania i oceny ofert. 4.2 opisy, fotografie ze stron katalogowych wyrobów medycznych, narzędzi itp. 4.3 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku należy załączyć: 1) dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym dziale w pkt 1.1, 1.1.a, 1.4 i 1.5 oraz w pkt 2 dla każdego partnera z osobna. 3) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5. W związku z powyższym na potwierdzenie, iż podwykonawca nie podlega wykluczeniu, będzie zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w pkt 1.1, 1.1.a oraz 2 SIWZ. 7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów ( gdy jest to wymagane ) lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Formularz ofertowo cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert). 6. Opisy, fotografie ze stron katalogowych wyrobów medycznych, narzędzi itp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-03-24, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Pakiet nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "PROWADNICA BOUGIE – do trudnej intubacji – wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych , elastyczna , wzmocniona na całej długości , skalowana co 1cm , zagięty koniec, ułatwiający wprowadzenie , jałowa, jedno lub wielorazowa, Rozmiar : 5.0 / 60 cm " szt 50 2 PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH aluminiowa , pokryta PVC, z miękką końcówką ,sterylna , jednorazowego użytku, pełny zakres rozmiarów 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ,5.0 w zależności od zapotrzebowań zamawiającego szt. 150 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe` | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | Pakiet nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Wkład workowy j.u 1000-1200ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek lub bez. Całkowicie lub częściowo sprasowany. szt 600 2 Wkład workowy j.u 2000-2200ml. na wydzielinę z trwale dołączoną spłaszczoną pokrywą, uszczelniający automatycznie po włączeniu ssaka z zastawką zapopiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni z portem do pobierania próbek lub bez. Całkowicie lub częściowo sprasowany. szt 5000 3 Filtr antybakteryjny do ssaka szt 50 4 Pojemnik wielorazowego użytku 1000-1200ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową co 100 ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, schodkowy, kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 1 szt 30 5 Wkład workowy z drenem, zestaw gotowy do użycia. Zawiera: dren łączący i wkład workowy w pojedyńczym opakowaniu, pojemność wkładu 2 litry, długość drenu 160 - 180 cm, pakowany pojedyńczo, jednorazowego użytku. Łącznik umożliwiający kontrolę ssania szt. 960 6 Proszek żelujący, saszetki o pojemności w zakresie 25 do 30 g. rozpuszczalne w wodzie szt 960 7 Pojemnik wielorazowego użytku 2000-2200ml na wkłady workowe (nie jałowy), wykonany z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy, schodkowy, kątowy do przyłączenia próżni, możliwość sterylizacji w temp. 121 st.C, kompatybilny z poz. 2 szt 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 3 | Nazwa: | Pakiet nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw Yankauer, z kontrolą ssania i bez kontroli ssania. szt 5500 2 Dren do ssaka dwukrotnie rozszerzony 9x6,6x2500 do 3000mm szt 1000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 4 | Nazwa: | Pakiet nr 4 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Dreny do drenażu klatki piersiowej z trokarem w rozmiarze F16x390mm, F24x390mm, F28x390mm, F30x390mm, F32x390mm. Wykonane z bardzo miękkiego elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika, stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika, atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości cewnika, zintegrowany i uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu. Sterylne, pakowane podwójnie. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg. zapotrzebowania Zamawiającego. szt. 50 2 Zestawy do nakłucia jamy opłucnowej (paracentezy/teracentezy), jałowy, jednorazowy, zawiera: trójdrożny kranik odcinający, 3 igły typ Lancet(14G,18G,16G), worek 2 litrowy z zaworem spustowym szt 50 3 Zestaw do paracentezy i teracentezy z igłą Veresa, z zaworemjednokierunkowym lun kranikiem trójdrożnym szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 5 | Nazwa: | Pakiet nr 5 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw kompaktowy do drenażu klatki piersiowej, sterylny, dwukomorowy, umożliwiający podłączenie drenów umieszczonych w jamie opłucnowej podczas zabiegu operacyjnego lub w sytuacjach nagłych, komora kolekcyjna o pojemności 2500 do 3000 ml, wyraźna skala ilości drenowanego płynu, zabezpieczony port przy drenie łączącym umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, przycisk z filtrem do rozszczelniania układu i wyrównania poziomu ciśnień, port do podłączenia i współpracy z "przenośną próznią", stabilny, z uchwytem do przenoszenia i zawieszania przy łóżku pacjenta, dren łączący elastyczny i przeźroczysty, zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści, z zatyczką, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 6 | Nazwa: | Pakiet nr 6 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Igła 18G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z lub bez pryzmatu zmieniającego kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów szt 50 2 Igła 19G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów szt 50 3 Igła 20G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów szt 50 4 Igła 22G dł.88 mm do znieczulenia podpajęczynkówkowego ze szlifem Quinkiego. Z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów szt 50 5 Igła 25G dł. 120 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. szt 50 6 Igła 25G dł. 88-90 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 20G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. szt 2000 7 Igła 27G dł. 88 mm do znieczulenia podpajęczynókowego typu Pencil Point  z igłą prowadzącą 22G/35 mm, z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym. Uchwyt igły ze znacznikiem wskazującym pozycję otworu ujścia igły, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 7 | Nazwa: | Pakiet nr 7 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Nakłuwacze nożykowe, 1,5mm, pakowane po 100 lub 200 szt. op=200 szt. 100 2 Nakłuwacze nożykowe, 2,0mm, pakowane po 100 lub 200 szt. op=200 szt. 50 3 Nakłuwacze nożykowe rozm. 2,4mm, pakowane po 100 lub 200 szt. op=200 szt. 6 3 Nakłuwacze igłowe, głębokość nacięcia 1,5 lub 1,8 mm, pakowane po 100 lub 200 szt. op= 200 szt. 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 8 | Nazwa: | Pakiet nr 8 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjentów o pojemności 15 – 40 ml , z możliwością stosowania w zamkniętym systemie do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym . W składzie pojemnik próbek śluzu połączony z dwoma drenami do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”, z dodatkową nakrętką do zamknięcia pojemnika. " szt 250 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 9 | Nazwa: | Pakiet nr 9 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych z krotkim szlifem 30 stopni o rozmiarze 22G x 50 mm. Wpełni izolowana aż do szlifu, połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzjii. Skalibrowana z Neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który zamawiajacy posiada. szt 100 2 Igła do znieczuleń splotów nerwów obwodowych typu Stimuplex Ultra 360, 22G. Rozm. igły 0,70 x 45mm lub 0,7x50mm, o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczna pod USG. Skalibrowana do pracy z neurostymulatorem Stimuplex HNS 12, który Zamawiający posiada. Wygodny karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części kabelkiem elektrycznym i drenikiem infuzyjnym. Igła pokryta gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem. Szlif 30 stopni, znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna o lepszej widoczności pod USG na trzech odcinkach od czubka igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły i dawać echo w postaci trzech czytelnych odcinków, sterylna, pakowana pojedyńczo. szt 50 3 Sterylny zestaw osłona na głowicę USG wraz z żelem. Skład: osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm szt 240 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 10 | Nazwa: | Pakiet nr 10 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 14 szt 10 2 Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare Peg CH 18 szt 10 3 Zestaw do żywienia dojelitowego Flocare PEG CH 10 szt 10 4 Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego CH 10 dł 110-130 cm. Przezroczysty, elastyczny przewód zgłębnika, z poliuretanu, z linią kontrastującą w promieniach RTG, łącznik umożliwiający polączenie z przyrządem do żywienia dojelitowego, z prowadnicą umożliwiającą wprowadzenie zgłębnika do przewodu pokarmowego, sterylny szt 20 5 Zgłębnik PUR do żywienia dojelitowego CH 12 dł. 110 - 130 cm. Opis jak wyżej. szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 11 | Nazwa: | Pakiet nr 11 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Worek z zestawem Kangaroo do stosowania grawitacyjnego. Worek wyskalowany, z dużym wlewem od góry, zamykany korkiem, pojemność 1,0 - 1,5 litr. Wykonany z EVA. Zestaw składa się: komora kroplowa, zacisk rolkowy, dren elastyczny posiadający końcówki do podawania leków i płukania zgłębnika, kompatybilny z zgłębnikiem żołądkowym i PEG-iem, nasadka ochronna na końcówkę, pakowany pojedyńczo, sterylizowany (ważność 36 miesięcy). szt 300 2. Zgłębnik żołądkowy do karmienia z zatyczką, wykonany z PCV, produkt medyczny, dwa lub cztery otwory boczne naprzemianległe, cztery znaczniki głębokości. Odporny na zagięcia i załamania, jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. Rozmiar 14, 16, 18. Ilość w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowan Zamawiającego szt 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 12 | Nazwa: | Pakiet nr 12 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kaniula neonatologiczna typu Neoflon G24 - 0,7 (średnica) x 19 mm (długość), przeznaczona do delikatnych naczyń żylnych, stosowane na oddziałach pediatrycznych i geriatrycznych. Trójkątne ostrze igły i stożkowata końcówka kaniuli, wykonana z PTFE co umożliwia łatwe wrowadzanie kaniuli i redukuje ryzyko uszkodzenia żyły, nie zawiera lateksu oraz PCV, sterylna, min. przepływ 13ml/min szt 400 2 Kaniula neonatologiczna typu Venflon G22 - 0,8 (średnica) x 25 (długość) mm, min. przepływ 31ml/min Opis j.w. szt 1500 3 Kaniula dożylna neoatologiczna typu Neoflon G26 GA, 0,6x19, min. przepływ 13ml/min, inne parametry j.w. szt 400 4 Igła do PENA 0,25x6mm a' 100 op 200 5 Igła iniekcyjna j.u. 0,5x25 a 100szt niepirogenne, sterylne, data ważności i produkcji na opakowaniu, nietoksyczne, posiadające kod kolorów na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym odpowiadający rozmiarowi igły, zaznaczony rodzaj ścięcia igły na opakowaniu jednostkowym. op 250 6 Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,8x40 a 100 szt opis j.w. op 200 7 Igła iniekcyjna bezpieczna j.u. 0,9 x40 a 100 szt opis j.w. op 150 8 Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18G 1 1/2" 1,2 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym defragmentacji korka chroniącym personel przed ryzykiem zakłucia, z filtrem 5µ dla skutecznej filtracji zanieczyszczeń w tym fragmentów szkła czy plastiku. Kolor nasadki odpowiadający rozmiarowi igły dla łatwej identyfikacji igły z filtrem. op = 100 szt. op 250 9 Tępe igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18G 1 1/2" 1,2 x 40 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45°, zapobiegającym defragmentacji korka chroniącym personel przed ryzykiem zakłucia. Kolor nasadki odpowiadający rozmiarowi igły dla łatwej identyfikacji igły bez filtra. op. 1000 10 Igła motylek z drenem 30cm, 22G szt 300 11 Igła iniekcyjna j.u. 0,6x30 a'100 szt. Osłonka i nasadka igły wykonane z polipropylenu, nasadki igieł barwione zgognie z kodem ISO ułatwiającym szybkie rozpoznawanie rozmiaru igły, nietoksyczne i niepirogenne. op 150 12 Igła iniekcyjna j.u. 0,6x25 a 100szt opis j.w op 15 13 Igła iniekcyjna j.u. 0,7x25 lub 0,7 x 30mm a' 100szt opis j.w op. 30 14 Igła iniekcyjna j.u. 0,7x40 a 100szt opis j.w op. 300 15 Igła iniekcyjna j.u. 0,8x22 a 100szt opis j.w op 10 16 Igła iniekcyjna j.u. 0,8x40 a 100szt opis j.w op. 1000 17 Igła iniekcyjna j.u. 0,9x40 a 100szt opis j.w op. 1000 18 Igła iniekcyjna j.u. 1,1x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w op. 400 19 Igła iniekcyjna j.u. 1,2x40 a 100szt krótko i długościęta opis j.w op. 500 20 Zintegrowany bezpieczny dożylny system zamknięty z  fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym neutralnym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową  membraną zakończoną równo z konektorem, drugie zakończone koncówką luer-lock z korkiem z filterm hydrofobowym i nasadką luer) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, okienko kontrolne na ostrzu igły umożliwiające pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, sylikonowe zdejmowalne skrzydełka,rozmiary: 24G, 22G, 20G, 18G - wg potrzeb Zamawiającego, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. System bezftalanowy. op=20 szt. op. 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 13 | Nazwa: | Pakiet nr 13 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Strzykawka j.u. 1ml z igłą 0,45x12mm do tuberkuliny, a'100szt op. 40 2 Strzykawka j.u do insuliny z igłą G29 (0,33x12) a'100 op. 40 3 Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 20 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 1 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, szt 300 4 Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 10 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 0,5 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, szt 300 5 Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych 50/60 ml trzyczęściowa, Luer-Lock, tłoczek gumowy, przezroczysty cylinder z polipropylenu, minimalna objetość zalegająca, idealna szczelność i bezskokowy przesuw tłoka w cylindrze, wyraźna, czytelna i trwała skala co 1 ml ułatwiająca dawkowanie, kompatybilna z pompami marki Medima, Ascor, które zamawiający posiada, szt. 5500 6 Strzykawka j.u. 50/60 ml trzyczęściowa do leków światłoczułych (bursztynowa) luer-lock do pomp infuzyjnych. Opis paramatrów j.w. szt. 3500 7 Żanety do płukania przewodu słuchowego. Sterylne, niepirogenne, poj. 100 ml, z ostrą końcówką typ stożek szt 1000 8 Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek i worków z bezigłowym zaworem., objętość wypełnienia 0,59ml, długość min.7,5 cm, przepływ min. 315 ml. szt. 100 9 Strzykawka j.u. trzyczęściowa 50-60ml cewnikowa typu Janet szt. 4000 10 Strzykawka 3-częściowa, enteralna, jednorazowego użytku do celów żywienia dojelitowego, pojemność 60 ml, z systemem złączy ENFit - niekompatybilnych z innymi systemami ( luer, enlock), kolor tłoka fioletowy, starylna, pakowana pojedyńczo, końcówka niecentryczna. szt 50 11 Strzykawka j.u. Cewnikowa 100ml podwójnie skalowana z dodatkowym łącznikiem luer szt. 700 12 Strzykawka j.u. 2ml dwuczęściowa, skala co 0,1ml rozszerzana do 2,5 ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt op. 800 13 Strzykawka j.u. 5ml dwuczęściowa, skala co 0,2ml rozszerzana do 6ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt op. 1000 14 Strzykawka j.u. 10 ml dwuczęściowa, skala co 0,5 ml rozszerzana do min. 11ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt op. 800 15 Strzykawka j.u. 20ml dwuczęściowa, skala co 1 ml rozszerzana do 24ml, przezroczysty cylinder, tłok mleczny, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce, a'100szt op. 800 16 Strzykawka 3-częściowa luer, jednorazowego użytku, pojemność 10 ml skala rozszerzana do 12ml, skalowanie co 0,5 kolor tłoka mleczny, cylinder przezroczysty sterylna, pakowana pojedyńczo, opakowanie 100 sztuk op. 200 17 Strzykawka 3 -częściowa luer , jednorazowego użytku, pojemność 20 ml skala rozszerzona do 22 ml, skalowanie co 1 lm, kolor tłoka mleczny, cylinder przezroczysty, sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie 50 sztuk op. 200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 14 | Nazwa: | Pakiet nr 14 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych (nie przezroczysty), Długość w zakresie 150-200 cm. szt 2500 2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty, długość drenu 150-200cm, opakowanie jednostkowe typu blister - pack szt 5000 3 Aparat do szybkiego przetaczania płynów szt 30 4 Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu. W skład przyrządu wchodzą: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o długości 90mm; pojemność 18 ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 um, zaciskacz rolkowy z regulacją min. 15mm, rolka zaciskacza, dren medyczny z PVC nie zawierający ftalanów o długości 150 cm, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłonka łącznika. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na opakowaniu. szt 3000 5 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa ścieta dwupłaszczyznowo, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 62mm w części przeźroczystej; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu szt 80000 6 Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - bursztynowy. jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorcza dwukanałowa, osłonka igły biorczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu. szt 1000 7 Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania od 500 do 600 aktywacji szt 6000 8 Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, szt 1000 9 Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilośc aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, szt 500 10 Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 0d 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, szt 500 11 Potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copolyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilośc aktywacji 0d 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu, szt 500 12 Nasadka dezynfekująca do bezigłowych zaworów dożylnych zapewniający pasywne odkażenie do 7 dni op. 250 szt. op 4 13 Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek worków i fiolek z bezigłowym zaworem, o przezroczystej obudowie, dwutorowy, z zamykanym o9dpowietrznikiem i wbudowanym filtrem. Długość min. 5,5 cm. Ilość aktywacji 600, nie zawierający ftalanów PCV i lateksu, odporny na lipidy i cytostatyki. szt 800 14 Kolec transferowy ze zintegrowanymi skrzydełkami igły zabezpieczone nakładkami długość 6 cm szt. 3000 15 Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji wyposażony w przeźroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się, elastyczną dolną część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. szt. 5000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 15 | Nazwa: | Pakiet nr 15 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 420 - 500 cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo szt 2500 2 Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200-210cm. Miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, uniwersalny łącznik, pakowane pojedyńczo szt 7500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 16 | Nazwa: | Pakiet nr 16 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 100 ml +/- 20% szt 1500 2 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 500 ml szt 500 3 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 1000 ml szt 300 4 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 2000 ml szt 150 5 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 5000 ml szt 100 6 Pojemnik histopatologiczny z PS ze szczelnym zamknięciem, odporny na formalinę opojemności 10000 ml szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 17 | Nazwa: | Pakiet nr 17 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Butelki na pokarm matki z zakrętką, pojemność od 80 do 100 ml, z podziałko co 10 ml, wykonana z tworzywa do przechowywania żywności, jednorazowe, biologicznie czyste szt 700 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 18 | Nazwa: | Pakiet nr 18 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Cewnik urologiczny typ Nelaton, wykonany z PCV, odporny na załamania i skręcanie się, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka. Dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach rozmieszczone naprzemiennie, przezroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową. Długość w zakresie od min. 400 mm do max. 500 mm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. W rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 oznaczone odpowiednio kolorystycznie. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg. zapotrzebowania Zamawiającego szt. 3600 2 Zgłębnik żołądkowy rozm. w zakresie 12-24, wykonany PCV, sterylny, pakowany pojedyńczo, bez lini RTG, kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika, 2 boczne otwory naprzemienne, 2 lub 4 znaczniki głębokości, otwór na końcu cewnika zamknięty, ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 800-1000 mm szt 2000 3 Zgłębnik żołądkowy rozm. 30 oraz rozm. 32, ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 800-1000 mm szt 100 4 Zgłebnik żołądkowy z zatyczką (klipsem) długość w zakresie 800-1000 mm, rozm. CH14, CH16 oraz CH18 szt 50 5 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PCW jednorazowego użytku, gładki , jałowy, sterylizowane tlenkiem etylenu, kolor konektora zgodny kodem średnicy cewnika. W zakresie rozmiarów: CH 06, CH 08, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Długość w zakresie 40-50cm. szt 9000 6 Cewnik Pezzer, sterylny. W zakresie rozmiarów: CH 22, CH 28, CH 30, CH 32, CH 34. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. szt 100 7 Cewnik Tiemanna. W zakresie rozmiarów: CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. szt 100 8 Cewnik do żyły pępowinowej, rozm. 4CH oraz 5CH, długość w zakresie 30-40 cm, pakowane w sztywnym opakowaniu, sterylne szt 10 9 Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 6CH szt 300 10 Sonda z zatyczką do karmienia noworodków i wcześniaków 8CH szt 150 11 Pojemnik bakteriologiczny poj. do 30ml, niesterylny szt 4000 12 Pojemnik bakteriologiczny z łopatką z PP, niesterylny szt 200 13 Cewnik Foleya Ch 8 i 10 dwudrożny z balonem 3-5ml, sterylny, lateks pokryty silikonem , pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. szt. 50 14 Cewnik Foleya CH12- CH24 dwudrożny z balonem 5-15ml, lub 30 ml sterylny, lateks pokryty silikonem, pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebo2wań Zamawiającego. Z plastikową zastawką lub bez. szt. 4600 15 Zatyczka do cewników schodkowa a 100 szt op 20 16 Cewnik Foley silikonowe wraz z prowadnicą: dwudrożne, wykonane z czystego elastomeru silikonowego, pakowane sterylnie. Rozm. CH14 - CH20. Ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań Zamawiającego szt. 20 17 Łaczniki do drenów typ Y,T i proste. Wykonane z przezroczystego tworzywa, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedyńczo, rozmiary kodowane cyframi, oznaczenie na łączniku. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego. szt 160 18 Taca na leki o wymiarach 430x325x60mm, zawiera 16-20 podstawek z miejscami na kieliszki i wsuwki na szczegółowy opis (nazwisko pacjenta, przepisane leki). W kolorze niebieskim lub białym. szt 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 19 | Nazwa: | Pakiet nr 19 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Woreczki do pobierania próbek moczu dla chłopców szt 1000 2 Woreczki do pobierania próbek moczu dla dziewczynek szt 1000 3 Słoje do dobowej zbiórki moczu tzw. Tulipan, plastikowe 2-2,5l z podziałką, z zakrywką szt 20 4 Pojemnik na mocz 100ml szt 2000 5 Osłonki na głowice USG, pakowane pojedyńczo, sterylne, blister szt 4000 6 Wzierniki ginekologiczne jednorazowe M CUSCO. Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania. szt 2000 7 Wzierniki ginekologiczne jednorazowe XS i S CUSCO. Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania. szt 1000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 20 | Nazwa: | Pakiet nr 20 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kieliszki do podawania leków j.u a' 75 szt. op=75 szt. 1700 2 Zacisk do pępowiny mikrobiologicznie czysty szt. 700 3 Zestaw do lewatyw z kanką szt. 1000 4 Szpatułka laryngologiczna jednorazowa a'100szt. op. 150 5 Opaski identyfikacyjne dla noworodków szt. 1200 6 Opaski identyfikacyjne dla dorosłych, Wykonane z PVC. Możliwość zapisu danych na kartoniku wsuwanym, zaokrąglone brzegi nie uszkadzające skóry pacjenta. Pakowane po 50 lub 100 szt w opakowaniu szt 700 7 "Ostrza wymienne chirurgiczne 10 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu" op. 15 8 "Ostrza wymienne chirurgiczne 11 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu" op. 40 9 "Ostrza wymienne chirurgiczne 12 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu" op. 20 10 "Ostrza wymienne chirurgiczne 15 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem producenta na każdym ostrzu" op. 40 11 "Ostrza wymienne chirurgiczne 18 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prodoucenta na każdym ostrzu" op. 40 12 "Ostrza wymienne chirurgiczne 20 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prdoucenta na każdym ostrzu" op. 40 13 Ostrza wymienne chirurgiczne 22 ze stali węglowej opak 100 szt z napisem prdoucenta na każdym ostrzu op. 20 14 Worek na wymioty z bezpiecznym zamknięciem pojemność 1,5 litra, wskaźnik poziomu co100 ml. szt. 500 15 Worki do dobowej zbiórki moczu 2 litry jałowe z zaworem spustowym typ T szt. 8000 16 Wieszaki na worki do dobowej zbiórki moczu, z tworzywa bez ftalanów. szt. 500 17 Nakładka na palec z haczykiem do amniotomii. Op/100 szt op. 3 18 Kranik trójdrożny a 50 szt op. 70 19 Kranik trójdroźny z drenem o długości w zakresie 5 - 10 cm szt. 100 20 "Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temparaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwasdehydrooctowy. Testowany dermatologicznie " szt. 20 21 Szyna aluminiowa Zimmera 420x20mm szt. 500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 21 | Nazwa: | Pakiet nr 21 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Obuwie ochronne foliowe szt 500 2. Obuwie ochronne wzmocnione szt 500 3. Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką lub bez podziałki, sterylny szt 100 4. Staza bezlateksowa, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami, do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie a'25szt. umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45 cm i szerokości 2,0 do 2,5 cm. op. 600 5. Jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, z zatyczką do czyszczenia paznokci lub bez zatyczki, plastikowe, pakowane pojedyńczo, sterylne. szt 5000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe` | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 22 | Nazwa: | Pakiet nr 22 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Elektrody do EKG samoprzylepne ø 50 mm, op=50 szt op. 1500 2 Elektrody do EKG, jednorazowe , żelowe, prostokątne 42 x 56mm, z otworem na przewody holterowskie. Op=50 szt. op. 600 3 Elektrody do EKG samoprzylepne ø 25mm pediatryczne; baza-gąbka; żel-stały szt 1400 4 Elektrody EKG dla wcześniaków, jednorazowe, samoprzylepne, z przewodami dł. 50 cm, kompatybilne z monitorem MP-30/X2 typ M8002A marki Philips (zestaw zawiera 3 szt) zestaw 200 5 Żel do USG - wodny, hypoalergiczny, opakowanie = 5 litrów op. 50 6 Żel do USG, szt=0,5 litr szt 150 7 Żel do EKG, o pojemności 0,5 litra szt 100 8 Papier do EKG ASCARD A 4, rolki w rozm. 112 x 25 rolek 300 9 Papier d EKG Ascard w rolkach, rozm. 210mm x 25m szt. 60 10 Papier do EKG Hellige Cardio Smart 21 (o wymiarach składki 297mm x210mm, (100 lub 150)arkuszy w składce) składek 120 11 Papier EKG do Page Writer 200/300pi M1771A/1770A do HP M1709A szt 10 12 Papier EKG do defibrylatora ZOLL M szt 10 13 Papier do drukarki SONY do aparatu RTG z ramieniem /C/, SONY UPP-210HD, 210mm x 25m szt 10 14 Papier do Printera K65HM USG -High Denistite type szt 50 15 Papier do programatora Biotronik EPR 1000, rozm. 125mm x 111mm szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 23 | Nazwa: | Pakiet nr 23 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Worki foliowe na zwłoki, białe- matowe , na zamek błyskawiczny, z minimum 4 uchwytami dodatkowo wzmocnionymi folią, worki muszą być wykonane z wytrzymałej folii o grubości min. 0,18 mm i wytrzymałości od 150 do 180 kg w rozmiarach min. 220 cm x min. 90 cm, dno każdego worka dodatkowo wzmocnione folią – tzn. podwójne dno, pakowane pojedynczo + do każdego worka dołączone 2 pary rękawiczek jednorazowych." szt 800 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 24 | Nazwa: | Pakiet nr 24 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Pieluchomajtki M op=30szt. Opis: dwa anatomiczne ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem, osłonki boczne na całej długości pieluchy, falbanki z przędzą elastyczną zapobiegającą wyciekom w obszarze pachwin, ściągacze taliowe z przudu i z tyłu, cztery elastyczne zapięcia do wielokrotnego mocowania o rozciągliwości 1 cm (przylepcorzepy), dwa indykatory wilgoci (czrny i zielony), warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami, obwód w pasie 75-110 cm, chłonność 2000-2400 ml. op 80 2 Pieluchomajtki L op=30szt, opis jak wyżej, obwód w pasie 100-150 cm, chłonność 2000-2700 ml. op 800 3 Pieluchomajtki XL op=30szt, opis jak wyżej, obwód w pasie 130-170 cm, chłonność 2300-2800 ml. op 300 4 "Pieluszki junior dla dzieci o wadze 12-25kg.Posiadają elastyczne ściągacze taliowe, szerokie elastyczne rzepy zapewniają prawidłowe zapięcie, superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka, wysokie elastyczne falbanki znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. op.21szt " szt 105 5 "Pieluszki dla niemowląt Mini o wadze od 3 do 6 kilogramów. Mocne rzepy - zapięcia wielokrotnego użytku zapewniające właściwe mocowanie pieluszki. Wysoka chłonność - superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Miękka włóknina o strukturze mikrooczek umożliwia szybkie wchłanianie moczu i wolnych stolców do wnętrza pieluszki, dzięki czemu nie podrażniają one wrażliwej skóry dziecka. Wysokie, elastyczne falbanki znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Opakowanie 38szt " szt 268 6 Pieluszki Midi dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie i komfort dziecka podczas poruszania. Szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu. Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.Op.32szt szt 160 7 "Pieluszki Maxi dla niemowląt o wadze od 8 do 18 kg. Szerokie, elastyczne rzepy - zapewniają prawidłowe zapięcie i komfort dziecka podczas poruszania. Szeroki, elastyczny pas taliowy - zapewnia idealne dopasowanie pieluszki i komfort dziecka podczas poruszania. Elastyczne gumki - zapobiegają bocznym przeciekom. Superchłonny wkład wewnątrz pieluszki wiąże wilgoć w żel i sprawia, że nie ma ona kontaktu ze skórą dziecka. Wysokie elastyczne falbanki - znajdujące się po obu stronach pieluszki, utrzymują jej zawartość wewnątrz zapobiegając bocznemu przeciekaniu .Nie zawiera elementów lateksowych i chlorowanych. .Pieluszki posiadają atest jakości PZH oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Op,27szt " szt 200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 25 | Nazwa: | Pakiet nr 25 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do cewnikowania jednorazowy o składzie: 1 szt. serweta laminowana, celulozowo polietylenowa 40g/m², rozm 50/60cm, 1 szt. serweta laminowana celulozowo polietylenowa 40 g/m² z otworem 5 cm i rozcięciem rozm 75/90cm, 2 szt. rękawice nitrylowe rozm. M z wywiniętymi mankietami, tupfer kula 17N rozm. 20x20cm - 5 szt. Kompresy z gazy 17N 8W rozm. 7,5 x 7,5 cm - 8 szt. penseta plastikowa około 13 cm - 1 szt. pean plastikowy około 14 cm - 1 szt. pojemnik plastikowy 125 cm - 1 szt. zesztaw zapakowany w opakowanie typ twardy blister, jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy, elementy poza twardym blisterem stanowiące skład zestawu: strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną - 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą od 6 do 10 ml. szt 2200 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 26 | Nazwa: | Pakiet nr 26 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Maska tlenowa z drenem 210 cm (dla noworodków, dzieci i dorosłych), wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, obrotowy łacznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta, jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pełen asortyment rozmiarów. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego szt 500 2 Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 210 cm, wykonana z nietoksycznego PCV, bez lateksu, posiada regulowaną blaszkę na nos i gumke mocującą, dren zakończony uniwersalnymi łącznikami i odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, Nebulizator o poj. 6-10 ml i skalowany co 1 ml. Jednorazowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar wg bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. szt 1200 3 Maska z osłoną na oczy szt 300 4 Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z gumkami, strona twarzowa wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry, wygładzona wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki po 50 lub 100 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, zgodna z normą PN EN 14683 II, kolor zielony lub niebieski op=50 szt. 100 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 27 | Nazwa: | Pakiet nr 27 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Półmaska ochronna FS-17 VFFP1 nr D klasy FFP2 z zaworem filtrującym, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząsteczek stałych i aerozolami ciekłymi szt 500 2 Maska krtaniowa, jednorazowa , bez lateksu, rozmiar kodowany kolorem, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru rurki, z widocznymi znacznikami głębokości. szt. 10 3 Dren tlenowy do Ambu długość drenu 200-213 cm szt 400 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 28 | Nazwa: | Pakiet nr 28 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Cewnik Couvelair CH 20, 2-bieżny silikonowany lub lateksowy szt 100 2 Cewnik Couvelair CH 22, 2-biezny silikonowany lub lateksowy szt 10 3 Cewnik Couvelair CH 20, 3-biezny silikonowany lub lateksowy szt 50 4 Cewnik Couvelair CH 22, 3-biezny silikonowany lub lateksowy szt 20 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 29 | Nazwa: | Pakiet nr 29 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw Cystofix CH 10, długość cewnika 65 cm, worek na mocz o poj. 1,5 do 2,0 litr szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 30 | Nazwa: | Pakiet nr 30 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termometry medyczne bezdotykowe, technologia podczerwieni, pomiar na tętnicy skroniowej lub na czoło z odległości 2-6 cm, czas pomiaru 1 sekunda, zakres pomiaru temperatury ciała 32°C - 42,9°C, zakres pomiaru temperatury powierzchni lub art. spożywczego 0°C - 93,3°C, zakres pomiaru temperatury otoczenia 0°C - 50°C przy wilgotności ≤85%, zasilanie na baterie AA, dokładność pomiaru ±0,2°C, automatyczne wyłączenie po 5 sekundach, instrukcja obsługi w języku polskim, możliwość pomiaru temperatury pokojowej i powierzchni. Próg alarmowy przy temperaturze 38°C przy pomiarze temperatury ciała. Gwarancja na min. okres trwania umowy. Trwałość termometru 40 000 pomiarów. szt 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 31 | Nazwa: | Pakiet nr 31 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Jałowy zestaw opatrunkowy do terapi podciśnieniowej duży o składzie : opatrunek piankowy z siatkowego poliuretanu o otwartych porach, w kolorze czarnym, w rozmiarze 25x15x3 cm - 1 szt, z drenem w postaci miekkiego elestycznego kanału, zapobiegającego uszkodzeniom tkanek w trakcie terapii, zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej kątownikiem z prostokątną folią samoprzylepną z zaokrąglonymi brzegami - 1 szt, folia samoprzylepna, okluzyjna 20x30cm - 3 szt, Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego szt 70 2 Jałowy jednorazowy zbiornik z żelem bakteriobójczym o pojemności 250 ml, z drenem, filtrem przepływowym do podłączenia z aparatem do podciśnieniowego leczenia ran, oraz dodatkowym drenem zakończonym z jednej strony szybko-złączką, a z drugiej końcówką do podłączenia ze zbiornikiem. Zbiornik bez otworów umożliwiających przypadkową kontaminację i wydostanie się skażonego materiału. Kompatybilny z urządzeniem Renasys EZ Plus posiadanym przez Zamawiającego szt 70 3 Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji, sterylny, w rozmiarze 15 cm x 20 cm szt 40 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 32 | Nazwa: | Pakiet nr 32 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:" Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna: tekstura biszkoptowa z dodatkową tekstura na końcach palców, pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.11 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 7N oraz rękawice posiadające AQL 1.0. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (badanie z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzone deklaracją wytwórcy). Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Zamawiający dopuszcza opakowania z większą ilością rękawic. Parametry długości, grubości, siły zrywu i AQL- potwierdzone badaniami wytwórcy. " op.* 300 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 33 | Nazwa: | Pakiet nr 33 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Jednorazowe spódniczki ginekologiczne, z gumką, nieprześwitujące szt 1500 2 Jednorazowe klapki włókninowe, antypoślizgowe, z gumką par 1000 3 Ochraniacze na obuwie włókninowe z wkładką antypoślizgową par 300 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 34 | Nazwa: | Pakiet nr 34 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Jednorazowy układ oddechowy do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków Infant Flow (średnica 10mm na całości układu). Podgrzewane ramię wdechowe, przewód doprowadzający wodę do nawilżacza 90-120cm (odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno - stożkową), ramię wdechowe kompatybilne z nawilżaczem z serii MR290, MR850. Nawilżacz z komorą i z automatycznym pobieraniem wody kompatybilne z układem oddechowym kpl 35 2 Generator + końcówki donosowe szt 35 4 Maska nosowa w rozmiarze XS,S,M,L,XL. Rozmiar w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego szt 10 5 Czapeczka do umocowania generatora do CPCP - Infant Flow, wykonane z bawełny, przyjemne w dotyku, dobrze przylegające do główki dziecka w rozmiarach: obwód głowy 28-30 cm, 31-33cm, 34-36cm, w jednym lub w trzech kolorach. szt. 10 7 Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FABIAN szt 3 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| tERMIN DOSTAWY | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 35 | Nazwa: | Pakiet nr 35 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Resuscytator dla dorosłych, worek wykonany z silikonu, bez lateksu, Końcówki wlotu i wylotu powietrzastożkowe zgodnie z normą ISO, zastawka oddechowa posiada stożek 22M i 15F umożliwiające podłączenie maski lub rurki dotchawicznej, zawór pacjenta wyposażony w zawór nadmiarowy ciśnieniowy, wyposażony w końcówkę umożliwiającą podaż tlenu, autoklawowalny w temperaturze 134°C, wyposażony lub nie w zintegrowany z workiem samorozsprężalnym pasek na dłoń zapobiegający przed ześlizgiwaniem się z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć, objetość worka resuscytatora 1400 do 2000 ml szt 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 36 | Nazwa: | Pakiet nr 36 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Worki urostomijne, system jednoczęściowy z możliwością odpuszczania treści kranikiem, przeźroczyste, pojemność do 350 ml, wypukłość ok. 3mm, Rozmiar 250 x 150 mm, średnica otworu w zakresie 12-46 mm szt 210 2 Worki stomijne jednorazowe, jednoczęściowe z otworem do dopasowania, poprzez docięcie średnicy i możliwością odpuszczania treści. Przeźroczyste lub półprzeźroczyste, zamknięcie na rzepy lub zapinkę, możliwość dopasowania otworu, średnica do przycięcia w zakresie 15-60 mm, rozmiar około 265 x 149 mm, pojemność 650 ml szt 480 3 Cewnik zewnętrzny jednoczęściowy, samoprzylepny, wykonany w 100% z silikonu medycznego, przezroczysty, od środka pokryty warstwą kleju zawierającego hydrokoloid, z możliwością przyłączenia worka do zbiórki moczu. Długość 9 - 9,5 cm, średnica od 25 do 41 mm szt. 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 37 | Nazwa: | Pakiet nr 37 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednorazowy fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3, gramatura 35-40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocnione poprzez zastosowanie włókniny PP/PE o gramaturze 63-83 g/m². Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w kartoniku umożliwia zawiązywanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, zachowanie sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L szt. 1500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 38 | Nazwa: | Pakiet nr 38 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Butelka REDON do długotrwałego odsysania ran o pojemności 150-200ml, jednorazowa, sterylna, pakowana papier-folia. szt 3000 2 "Dren Redon, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar nr CH10, CH 12, CH14, CH16, CH18, CH20, wykonany z poliuretanu, termoplastyczny, wolny od PCV oraz ftalanów (DEHP) i lateksu o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, naprzemienna perforacja o długości 15 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu trzystopniowy (co 1 cm) czytnik głębokości w odległości 5 cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu, długość w zakresie od min. 70 cm do max. 80 cm. pakowany podwójnie (zewnętrzne-papier folia, wewnętrne - folia). Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od zapotrzebowań Zamawiającego" szt 2000 3 Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych w składzie: butelka o pojemności 600 ml z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900 mbar - lekka, przeźroczysta, nietłukąca, z wyraźnym wskaźnikiem zassania podciśnienia, z uniwersalnym systemem podwieszania do ramy łóżka. Dokładny pomiar odsysanej wydzieliny - skala boczna co 10 ml, od 50 do 600 ml, skala numeryczna boczna co 50 ml do 600 ml, skala ukośna numeryczna 10, 20, 30, 40 ml. Dren Łączący o długości125 cm, zakończony uniwersalną silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6 - CH18, z możliwością docinania oraz łącznikiem large-lock do butelki. Łącznik large-lock umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową. Dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego do prózni przy butelce i do wydzieliny na drenie. Zestaw powinien byc sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. szt. 50 4 Wymienna butelka o pojemności 600 ml do zestawu do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych z fabrycznie wytworzonym podciśnieniem o wartości początkowej 900 mbar - lekka, przeźroczysta, nietłukąca, z wyraźnym wskaźnikiem zassania podciśnienia, z uniwersalnym systemem podwieszania do ramy łóżka. Tłoczona podwójna skala zarówno boczna jak i ukośna. Dokładny pomiar odsysanej wydzieliny - skala boczna co 10 ml, od 50 do 600 ml, skala numeryczna boczna co 50 ml do 600 ml, skala ukośna numeryczna 10, 20, 30, 40 ml. Sterylna, opakowanie papier-folia, kompatybilna z poz. nr 3 szt. 100 5 Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Szerokość drenu 17 lub 13 mm. W proksymalnej części drenu 6 lub 9 duzych, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. szt. 25 6 Dren płaski. Część drenująca w formir taśmy. Wykonany z 100% silikonu klasy medycznej. Zbudowany z płaskiej części drenującej - perforowanej za pomocą licznych drobnych otworów drenujących (nie zmieniający swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana - odługości 20 cm. Materiał części drenującej w całości kontrastujący w RTG. Długość części zbiorczej - 60 cm. Szerokość części płaskiej: 2 x 4,5 mm, 3 x 7 mm, 4 x 10 mm, 5 x 13 mm. Pakowany podwójnie: zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. szt. 50 7 Dren wielokanalikowy, wykonany w 100% z białego, w całości kontrastującego w RTG silikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielenia kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Rozmiary: 20mm - 7 kanalików, 25mm - 9 kanalików, 35mm - 12 kanalików, 45mm - 16 kanalików. Długość drenu od 35 do 40 cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, pakowany podwójnie - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. szt. 40 8 Dren brzuszny, otrzewnowy. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej.Naprzemienna perforacja - 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27. szt. 50 9 Dren brzuszny, otrzewnowy. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej.Naprzemienna perforacja - 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH 30, 33, 36, 39.. szt. 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 39 | Nazwa: | Pakiet nr 39 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Zestaw z pojedyńczą linią do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą. Dokładność pomiaru dla całości lini od 1,5% do 5 % potwierdzone certyfikatem i oznaczone na opakowaniu. Kompatybilne do monitora DASH 3000 szt 200 2 Zestaw z podwójnymi liniami do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą. Dokładność pomiaru dla całości lini od 1,5% do 5 % potwierdzone certyfikatem i oznaczone na opakowaniu. Kompatybilne do monitora DASH 3000. szt 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 40 | Nazwa: | Pakiet nr 40 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Podkład z wkładem chłonnym zawierający superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymywanie płynu w rdzeniu, rozm. 60 x 60 cm, podfoliowany, rdzeń chłonny zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.coli oraz zapobiegający powstawaniu odleżyn. Kolor biały lub inny dopuszczony przez Zamawiającego. szt. 1000 2 Podkład z wkładem chłonnym zawierający superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymywanie płynu w rdzeniu, rozm. 60 x 60 cm, oddychający, rdzeń chłonny zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.coli oraz zapobiegający powstawaniu odleżyn. Kolor biały lub inny dopuszczony przez Zamawiającego. szt 1000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 41 | Nazwa: | Pakiet nr 41 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny o pojemności od min. 20 ml do max. 25 ml, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. " szt. 15 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 42 | Nazwa: | Pakiet nr 42 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Majtki higieniczne dla pacjentów dorosłych, jednorazowe, z fizeliny o gramaturze w zakresie od min. 50 g/m² do max. 75 g/m², rozm. 2XL oraz 3XL w kolorze granatowym, białym lub innym dopuszczonym przez Zamawiającego szt. 1500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 43 | Nazwa: | Pakiet nr 43 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Proteza naczyniowa tętniczo - żylna z PTFE o jednowarstwowej strukturze ściany, proste, niezbrojone, wykonane w technice Stretch, grubość ściany 0,69mm; odporność szwów na wyrywanie 0,6 Ibs, wytrzymałość radialna na rozsciąganie 18 Ibs; ciśnienie wejścia wody 215 mmHg. Możliwość powtórnej sterylizacji protezy potwierdzona standardami w instrukcji użycia. Długość w zakresie od min. 60 cm do max. 80 cm, średnica 6 mm. szt. 10 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 44 | Nazwa: | Pakiet nr 44 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do podłączenia hemodializy w składzie: rękawice chirurgiczne rozm. S lub M (ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego) - 1 para, serweta z włókniny 38 x 45 cm (tolerancja rozmiaru +/-10%), włóknina o gramaturze w zakresie od 35 do 40 g/m²- 1 szt. przylepiec włókninowy z nacięciem umożliwiającym odklejanie 2,5 cm x 15 cm - 2 szt. kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 warstw w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm (dopuszcza się także rozmiary: 7 x 7 cm, 8 x 8 cm) - 4 szt. opatrunek samoprzylepny transparentny PU z ramką rozm. 6 x 7 cm lub 7 x 7 cm lub 6 x 6 cm - 2 szt. Zestaw do odłączenia hemodializy w składzie: rękawice chirurgiczne rozm. S lub M (ilość w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowania Zamawiającego) - 1 para, pojedyńcza rekawiczka diagnostyczna dla pacjęta w rozm. L - 1 szt. kompresy gazowe 17 nitkowe, 8 warstw w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm (dopuszcza się także rozmiary: 7 x 7 cm, 8 x 8 cm) - 4 szt. opatrunek z włókniny z wkładem chłonnym 5 x 7 cm lub 6 x 7 cm lub 7 x 7 cm - 2 szt. zestaw 6000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 45 | Nazwa: | Pakiet nr 45 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek przeznaczony do leków cytostatycznych, umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i samo domykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania od min. 3 dni do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm². Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia całkowita 0,29ml. szt. 2000 2 Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek przeznaczony do leków cytostatycznych, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego ze specjalnie zaprojektowanym kolcem micro- - wzdłużnie ścięty do połowy swej długości, posiada również rynienkę, dzięki której możliwe jest wybranie bardzo dużej objętości leku. Posiada filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Czas stosowania od min. 3 dni do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Wolny od lateksu i PCV. Objętość wypełnienia całkowita 0,28ml. szt 400 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 46 | Nazwa: | Pakiet nr 46 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kaniula dożylna bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadające 3-4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli. Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli, plastikowe zabezpieczenie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna, wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 33 ml/min. ±10%. szt. 5000 2 Kaniula dożylna bezpieczna, rozmiar 1,1mm-20G, długość 25-32mm, przepływ 61 ml/min. ±10%, opis j.w. szt. 5000 3 Kaniula dożylna bezpieczna, rozmiar 1,3mm-18G, długość 45mm, przepływ 96 ml/min. ±10%, opis j.w. szt. 1500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 47 | Nazwa: | Pakiet nr 47 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Półmaska filtrujaca z zaworem wydechowym do ochrony układu oddechowego przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerolzolami ciekłymi. Część przednia półmaski zapewniająca utrzymanie jej właściwegoi kształtu w trakcie noszenia, bez efektu zapadania się podczas wdechu. Dwupunktowe mocowanie taśmy lub gumki nagłowia, umożliwiające przesuwanie taśmy lub gumki, pozwalające na wygodne jej dopasowanie do kształtu głowy. Miękki materiał umożliwiający dobre przyleganie do twarzy. Zawór wydechowy zmniejszajacy kumulowanie się ciepła i ułatwiający oddychanie. Półmaska klasy FFP3. Produkt medyczny. Środek ochrony indywidualnej. szt 500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 48 | Nazwa: | Pakiet nr 48 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Zestaw do oddychania ogrzewanym powietrzem dla dorosłych i dzieci o wadze powyżej 22 kg, z samonapełniającą się komorą MR290. Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem gazów o długości od min. 60 do max. 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania układu. Przepływ gazów w zakresie 10 – 60 L/min. Zakończenie układu o kształcie zapewniającym prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT 842, 844, 846 i interfejsu do tracheostomii OPT kompatybilny do nawilżacza opisanego w poz. nr 1. Zestaw zawierający adapter z komorą z automatycznym pobieraniem wody i posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajduje się w jednym opakowaniu. " szt. 20 2 "Kaniula donosowa dla dorosłych (S, M, L ) i dzieci powyżej 22 kg (S, M) Przeznaczone do współpracy z układem oddechowym opisanym w poz. nr 2 " szt. 20 3 Interfejs do tracheostomii przeznaczony do współpracy z układem oddechowym opisanym w poz. nr 2 szt. 5 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 49 | Nazwa: | Pakiet nr 49 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osłona na tarczycę. Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę: wymiar osłony: min. 66 cm długości, min. 10cm do max. 12cm szerokości w części tylnej, min. 15 cm długość rozcięcia szt 500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena | 60,00 |
| Parametry jakościowe | 35,00 |
| Termin dostawy | 5,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dół formularza