## Arkusz1
Sprawa numer P/29/07/2020/Ch | [10 empty] | Załącznik nr 6 do SIWZ
Wykaz wyrobów z opisem minimalnych wymagań, parametrów i ilości przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy
Nr pakietu | Nr poz. w pakiecie | Opis | Nazwa handlowa/producent/nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena z VAT brutto | Stawka VAT w % | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1.1 | Protezy typu Amsterdam charakteryzujace się: wytrzymałością na działanie żółci i soku trzustkowego zapewniajacą ich trwałość w okresie minimum 12 miesiecy, elastycznością ułatwiającą wprowadzenie, stożkowym zakończeniem części dystalnej, jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia ze skrzydłami (zaczepami) stabilizujące położenie z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci.Protezy musi cechować Protezy o średnicy 5, 7, 8,5 i 10Fr, długości pomiędzy zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego. |  |  | szt | 450 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Protezy typu Zimmon średnicy 5Fr, 7Fr, pojedyńczy "świński ogon", liczne otwory boczne na całej długości (2, 4, 6, 8, 10 i 12 cm). Charakteryzujące się wytrzymałością na działanie żółci i soku trzustkowego zapewniajacą ich trwałość w okresie minimum 12 miesiecy. Stożkowe zakończenie części dystalnej. Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego. |  |  | szt | 350 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Proteza podwójny świński ogon średnicy 5 Fr-8,5Fr/5cm charakteryzujaca się: wytrzymałością na działanie żółci i soku trzustkowego zapewniajacą ich trwałośc w okresie minimum 12 miesiecy, elastycznością ułatwiającą wprowadzenie, stożkowym zakończeniem części dystalnej, jednocześnie dostateczną twardością materiału zapobiegającą zagięciom podczas wprowadzenia poprzez zwężenia z gładką powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą odpływ i zapobiegającą inkrustacji żółci.Ilości w poszczególnych rozmiarach wg zapotrzebowań zamawiającego. |  |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty na całej długości tworzywem silokonowym, z markerami na obu końcach i w środku widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG, średnica i długość w zależnosci od potrzeb zamawiającego (w zakresie 8-12 mm długości 40-60 mm). Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035 system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu, długość cewnika wprowadzającego min 205cm, system uwalniania od strony dystalnej. Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy średnicy 4,2 posiadanych przez Zamawiającego duodenoskopów. |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń dróg żółciowych, pokryty markerami na obu końcach widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG. Długości i średnice w zależności od potrzeb zamawiającego (w zakresie 8-12 mm długości 40-80mm). |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Proteza samorozprężalna do protezowania nowotowrowych zwężeń przełyku Nitilonowa ze znacznikami widocznymi w fuloroskopii, dostatecznie miękka, aby nie powodować stałego dyskomfortu u pacjentaa po implantacji, z niepokrywanymi końcówkami umożliwiajacymi własciwą stabilizację. |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Proteza samorozprężalna jelitowa, nadająca się do protezowania nowotworu jelita grubego z nitinolu, rozszerzana na końcach. Giętki zestaw wprowadzający dostosowany do współpracy z prowadnicą 0,035, system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu, długość cewnika wprowadzającego min 205cm, system uwalniania od strony dystalnej. Długość i średnica protezy w zależności od potrzeb zamawiającego (średnica od 20-26 mm długość 60-120 mm). Możliwość wprowadzenia poprzez kanał roboczy posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Olympus CF 2T160, CF Q 165L, CF Q 180. |  |  | szt | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3.1 | Prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra przez co identyfikująca ruch, dł. 450-480 cm, dwa końce cieniodajne róznej dlugości ,średnica prowadnicy od 0,018 do 0,035 z miękką końcówką wykazującą właściwą sztywność w części proksymalnej zapobiegającą wyciągnięciu podczas protezowania. Ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb zamawiającego |  |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4.1 | Cewnik trzustkowy wielorazowy z długą stożkową końcówką średnicy 2,5 Fr, przyjmujący prowadnice 0,025, posiadający znacznik fluoroskopowy na końcu, minimalna długość robocza 1950 mm |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.1 | Zestawy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych. Możliwość stabilizacji kształtu cewnika po wprowadzeniu do drzewa żółciowego, cewnik widoczny w skopii RTG. |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 6.1 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Olympus serii 160 |  |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Osłony końcówek do posiadanych duodenoskopów Fujinon serii ED 530 XT8 |  |  | szt | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 7.1 | Cewniki do wykonania manometrii odbytu z balonem, pasujące do zestawu manometrycznego marki Sandhill, który Zamawiający posiada. |  |  | szt | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 8.1 | Cewniki do wykonania manometrii przełyku kompatybilne z posiadanym zestawem manometrycznym firmy Sandhill. |  |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 9.1 | Osłony metalowe do litotryptora długość min 1900 mm |  |  | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 10.1 | Śruby do usuwania protez średnicy 5Fr (szt. 1) i 8,5Fr (szt. 1). |  |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11.1 | Manometr do posiadanej rączki do rozszerzania, typ Alliance II - Boston. |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12.1 | Szczotki do czyszczenia przestrzeni wokół elewatora duodenoskopu . |  |  | szt | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 13.1 | Igła biopsyjna do USG o wysokiej rozdzielczości, używana z endoskopem ultradźwiękowym do biopsji cienkoigłowej zmian podśluzówkowych, mas śródpiersia, węzłów chłonnych i mas śródotrzewnowych wewnątrz lub przyległych do dróg przewodu pokarmowego. Końcówka igły sprzyja pobieraniu histologicznych próbek rdzenia. Uchwyt zapewnia precyzyjną kontrolę nad igłą. Znacznik referencyjny "zero" zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu zaokrąglone lub ścięte. Rozmiary igły: 19, 20, 22 i 25 Gage. Rozmiar koszulki 4.8 i 5.2 Fr. Nastawne przedłużenie igły 0-8cm. Minimalny kanał roboczy 2mm. Dopuszcza się zaoferowanie igieł biopsyjnych do USG o wysokiej rozdzielczości, które dla rozmiaru 20 G posiadają koszulkę w rozmiarze 7,95 i kanał roboczy 3,7mm |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem pakiet nr 13 |  |  | 0 | 0 | 0