Ogłoszenie nr 769822-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa różnych materiałów medycznych oraz rękawic diagnostycznych i ubrań operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą                                    w Starachowicach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 29114175200000,                  ul. Radomska  70 , 27-200  Starachowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 273 91 82,

e-mail przetargi@szpital.starachowice.pl,  faks 41 273 92 29.
Adres strony internetowej (URL): http://zoz.starachowice.sisco.info/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym                        w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie       za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://zoz.starachowice.sisco.info/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://zoz.starachowice.sisco.info/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja pisemna-język polski
Adres:
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa różnych materiałów medycznych oraz rękawic diagnostycznych i ubrań operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.
Numer referencyjny: P/47/12/2020/MED
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:18
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych materiałów medycznych oraz rękawic diagnostycznych i ubrań operacyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą Starachowicach, ul. Radomska 70 ujętych w pakietach, w ilościach uzależnionych od bieżącego zapotrzebowania wynikającego z działalności leczniczej. W załączeniu wykaz asortymentu medycznego (załącznik              nr 6 do SIWZ) z opisem przedmiotu zamówienia i ilością przewidywanego zużycia w okresie 12 miesięcy. Produkty winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski określone w Ustawie o wyrobach medycznych. Dostawy winny być realizowane na koszt Wykonawcy w terminie (od 2 do 10 dni roboczych wg oferty) na podstawie zamówień oraz potrzeb składanych faxem lub e-mailem (w nagłych przypadkach telefonicznie potwierdzonych w późniejszym czasie faxem lub e-mailem), transportem Wykonawcy (lub wynajętym środkiem transportu) do magazynu Zamawiającego – PZOZ Starachowice ul. Radomska 70
II.5) Główny kod CPV: 33140000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

18424300-0

33199000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość               w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                   z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: poprzez przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Poprzez przedstawienie wykazu dostaw lub usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg formuły spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału                                 w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją                           o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,         w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2a Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,              w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                    w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2b Jeżeli w kraju,                 w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1 informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną), równą co najmniej dla: Nr pakietu Kwota w PLN 1. 16 000,00 2. 44 000,00 3. 9 500,00 4. 41 000,00 5. 4 600,00 6. 36 000,00 7. 4 000,00 8. 24 000,00 9. 15 000,00 10. 3 800,00 11. 51 000,00 12. 11 500,00 13. 42 000,00 14. 9 600,00                         15. 13 000,00 16. 104 000,00 17. 18 000,00 18. 275 000,00 3.2 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości     co najmniej dla: Nr pakietu Kwota w PLN 1. 16 000,00 2. 44 000,00 3. 9 500,00 4. 41 000,00 5. 4 600,00 6. 36 000,00              7. 4 000,00 8. 24 000,00 9. 15 000,00 10. 3 800,00 11. 51 000,00 12. 11 500,00 13. 42 000,00 14. 9 600,00                             15. 13 000,00 16. 104 000,00 17. 18 000,00 18. 275 000,00 3a Dowodami, o których mowa w pkt 3.2 są referencje bądź inne dokumenty, z tym, że w odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych w/w dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 3b Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4.1 Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.                      o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186). Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia w/w dokumentów tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE na etapie badania i oceny ofert. Na dzień składania ofert deklaracje zgodności i certyfikaty CE nie są wymagane. 4.2 Opisy, ulotki, nr katalogowy, fotografie ze stron katalogowych oferowanych produktów. 4.3 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych              od momentu zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie (w przypadku kiedy próbki nie są wymagane na dzień składania ofert).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ), 1.3 wykaz asortymentu z cenami, opisem przedmiotu zamówienia z wymaganiami minimalnymi (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę z opisem i parametrami oferowanych produktów. 1.4 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 1.5 wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszczalne jest złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą przetargową. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą próbki zaoferowanych produktów (wg informacji z załącznika nr 6 do SIWZ) w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz dokonania oceny jakościowej. Próbki oferowanego produktu zostaną wykorzystane do oceny jakościowej i nie podlegają zwrotowi. Ilości próbek Zamawiający określił w załączniku nr 6 do SIWZ. Próbki oferowanego produktu, jako elementy oferty nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert                     w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zmieniona w następujących przypadkach:                            a) zmniejszenia ceny przedmiotu zamówienia w stosunku do ceny oferowanej, b) zmiany adresów, numerów telefonu, numerów kont, danych osób fizycznych i prawnych ujętych w niniejszej umowie, c) zmian (aktualizacji) numerów katalogowych wyrobów, d) zmian ilościowych zamawianego asortymentu pierwotnie określonego w poszczególnych pakietach. Zamawiający może składać zamówienia przekraczające wartość brutto danej pozycji w pakiecie, zmniejszając jednocześnie o tę samą wielkość wartość innych pozycji w pakiecie. Zmiany wartości poszczególnych pozycji w pakiecie nie mogą spowodować zwiększenia wartości brutto danego pakietu. Zmiana ta może być dokonana za zgodą Wykonawcy i na wniosek Zamawiającego. 2. W przypadku nie wydatkowania przez Zmawiającego całej kwoty wynagrodzenia o której mowa w § 1 ust. 4 umowy, zmiana może polegać na wydłużeniu terminu realizacji umowy, o okres niezbędny do zrealizowania całego zamówienia, jednak nie dłużej niż 3 miesiące tj. do dnia ……….. 2021 r., o ile będzie to leżeć w interesie Zamawiającego. Zmiana ta nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nie ważności z wyłączeniem zmian określonych w ust. 1 lit. „a” i „d”. 4. W przypadku wydłużenia czasu trwania niniejszej umowy w drodze aneksu zawartego zgodnie z ust. 2, strony dopuszczają możliwość zmian wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w §14a. § 14a Możliwości zmian wysokości wynagrodzenia 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku  od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.                2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy                 o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy,             w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                                    o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad,                          o których mowa w ust. 1 pkt 3. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

| Część nr: | 1 | Nazwa: | Pakiet nr 1 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Czepki operacyjne w kształcie chełmu, zapewniający pełną ochronę głowy i szyi, wiązany na troki wokół szyi. Szczególnie odpowiedni dla męższczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek wykonany z włókniny wiskozowej o garamaturze 25g/m2. Pakowany po 100 szt. w opakowaniu. 2. Taśmy samoprzylepne o wymiarach 10 x 50cm pakowane a ' 2 szt. 3. Serweta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odpornośc na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1), chłonność włókniny - badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta. Rozmiar 37,5 cm x 45 cm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 4. Serwety na stolik MAYO rozmiar 80cm x 145 cm o gramaturze > 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min. 60 cm x 145 cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polpropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2. 5. Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1), chłonność włókniny - badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta. Rozmiar 150 cm x 45 cm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 6. Serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1), chłonność włókniny - badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Na opakowaniu podwójna metka z nr serii, datą ważności, nazwą producenta. Rozmiar 45 cm x 75 cm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. 7. Uchwyt velcro typu rzep, 2 cm x 23 cm. 8. Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład zestawu: 6 x tampon włókninowy (tupfer), wielkość jajka, 1 x kleszczyki plastikowe od 12 do 14 cm. Opakowanie typu twardy blister. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowe , sterylne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 2 | Nazwa: | Pakiet nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ostrze do kraniotomu 16 mm x 1,7 mm typu SD/PD, 2. Ostrze Elite 5,0 mm Okrągłe"soft touch" 10-krawędzi, 3. Ostrze trepanu 14/11mm jednorazowe Zyphr 4. Ostrze do piły oscylacyjnej 25 x 1,19 x 95 5. Ostrze do piły oscylacyjnej 25 x 1,19 x 90, 6. Ostrze do piły oscylacyjnej 12,5 x 0,89 x 88, 7. Ostrze do piły oscylacyjnej 13 x 0,89 x 90, 8. Ostrze do piły oscylacyjnej 5,8 x 0,76 x 25,5, 9. Ostrze do piły oscylacyjnej 9,1 x 0,76 x 25,4, 10.Ostrze do piły oscylacyjnej 24,8 x 1,19 x 85,7, 11. Ostrze do piły oscylacyjnej 12,4 x 1,19 x 82,1, 12. Ostrze do piły oscylacyjnej Performance13 x 1,27 x 90, 13. Ostrze do piły oscylacyjnej 18,6 x 1,24 x 105, 14. Ostrze do piły oscylacyjnej Performance18 x 1,27 x 100, 15. Ostrze CORE Osc/Sag 9,0x0,38x25,0mm precyzyjnie cienkie, 16. Ostrze CORE Osc/Sag 9,0x0,38x18,5mm precyzyjnie cienkie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 3 | Nazwa: | Pakiet nr 3 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Jednorazowe szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, z zatyczką do czyszczenia paznokci lub bez zatyczki, plastikowe, pakowane pojedynczo, sterylne. 2. Staza bezlateksowa, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami, do uciskania żyły przy pobieraniu krwi. Wykonana z szerokiego i rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Opakowanie a'25szt. umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek o długości 45 cm i szerokości 2,0 do 2,5 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 4 | Nazwa: | Pakiet nr 4 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Trójwymiarowa, lekka siatka anatomicznie dopasowana do kanału pachwiny, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. Polipropylen monofilamentowy o wadze 42g/m2 i grubości 44 mm. Rozmiar 7,9x13,4 cm Zamawiający każdoroazowo określi strony siatki: lewa lub prawa. 2 Trójwymiarowa, lekka siatka anatomicznie dopasowana                     do kanału pachwiny, z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu, nie wymaga dodatkowego mocowania. Polipropylen monofilamentowy o wadze 42g/m2 i grubości 44 mm. Rozmiar 10,3x15,7 cm Zamawiający każdorazowo określa strony siatki: lewa lub prawa. 3 Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie . Siatka posiada wchłanialne włókna PGA i pierścień wchłanialny w 24-32 tyg oraz powłokę antyżelową wchłanialną w 30 dni. Kształt koła. Rozmiar 6,4 cm oraz 8cm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar siatki. 4 Siatka polipropylenowa monofilamenta , makroporowa, rozmiar 15 x15 cm, pakowana po 3 szt. 5 Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka, makroporowa z możliwością docinania, rozmiar porów min 6,2 mm2, waga 44 mg/m² w rozmiarze15 x15 cm, pakowana po 3 szt. 6 Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa rozmiar 7,5 x15 cm lub 8x12 cm, pakowane po 3 szt. 7 Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m²makroporowa, rozmiar porów min 6,2 mm2, rozmiar 7,5 x15 cm, pakowane po 3 szt. 8 Siatka polipropylenowa monofilamenta ciężka, makroporowa 25 x 35,5 cm. 9 Siatka polipropylenowa monofilamenta lekka z możliwością docinania, waga 44 mg/m², makroporowa, rozmiar porów min 6,2 mm, rozmiar 30,5 x 30,5 cm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 5 | Nazwa: | Pakiet nr 5 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 PROWADNICA BOUGIE – do trudnej intubacji – wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec, ułatwiający wprowadzenie, jałowa, jedno lub wielorazowa, Rozmiar: 5.0/60 cm. 2 PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH aluminiowa, pokryta PVC, z miękką końcówką, sterylna, jednorazowego użytku, pełny zakres rozmiarów 2.0; 3.0; 4.0; 5.0 w zależności od zapotrzebowań zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 6 | Nazwa: | Pakiet nr 6 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 2-światłowy (16 G/16G ), rozmiar 7F x 15 cm, z odporną na zaginanie tytanowo-niklową prowadnicą z końcówką J, o długości 50 cm, średnicy 0,89 mm. Z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwupunktowym systemem (stałe i ruchome skrzydełko) mocowania cewnika do skóry oraz przezroczystym drenikiem z zaciskiem ślizgowym. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający identyfikację położenia cewnika w naczyniu za pomocą odczytu EKG. 2 Cewnik do żył centralnych, poliuretanowy, 3-światłowy (16 G/18G/18G ), rozmiar 7F x 15 cm, z odporną na zaginanie tytanowo-niklową prowadnicą z końcówką J, o długości 50 cm, średnicy 0,89 mm. Z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwupunktowym systemem (stałe i ruchome skrzydełko) mocowania cewnika do skóry oraz przezroczystym drenikiem z zaciskiem ślizgowym. W zestawie igła Seldingera 18G x 70 mm, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający identyfikację położenia cewnika w naczyniu za pomocą odczytu EKG. 3 Cewnik do żył centralnych 4-światłowy poliuretanowy, rozmiar 8F x 20 cm (średnice kanałów 14G/18G/18G/16G). Opis na opakowaniu w języku polskim, opakowanie                  w postaci tacki. Ze znacznikami długości, miękką końcówką, posiadający 2 punktowy system mocowania do skóry                    i przezroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanaów cewników z zaciskami oraz zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego. W zestawie: igła 18G x 73 mm ze zintegrowana zastawką pozwalającą na wrowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, metalowa prowadnica wykonana z nitynolu, odporna na zaginanie, długość 50 cm, średnica 0,0035", skalpel, strzykawka 3 częściow a Luer - Lock, element umożliwiający kontrolę położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG 4 Cewnik do żył centralnych                     5-światłowy poliuretanowy, rozmiar 12F x 15 cm (średnice kanałów 16G/18G/18G/18G/12G). Opis na opakowaniu                w języku polskim, opakowanie w postaci tacki. Ze znacznikami długości, miękką końcówką, posiadający 2 punktowy system mocowania do skóry i przezroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego. W zestawie: igła 18G x 73 mm ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, metalowa prowadnica wykonana z nitynolu, odporna na zaginaie, długość 50 cm, średnica 0,0035", skalpel, strzykawka                       3 częściowa Luer-Lock, element umożliwiający kontrolę położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 7 | Nazwa: | Pakiet nr 7 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Łącznik martwa przestrzeń zespolony z łącznikiem kątowym, podwójnie obrotowym, ze zmiennym kształtem lub karbowany prosty, złącza 22F - 22M/15F, objętość martwej przestrzeni od 20 do 50ml, długość od 8 do 15 cm, jednorazowy, sterylny. 2 Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych, niebieska, dla dorosłych, z możliwością regulacji długości mocowania lub bez. 3 Wymiennik ciepła i wilgoci - "sztuczny nos" - do użytku przy oddechu własnym pacjenta w celu redukcji strat ciepła; ma standardowe wyjście 15 F pasujące do złącza z rurką trecheostomijną pacjenta, wyposażony w port umożliwiający lub nie odsysanie i pobieranie próbek bez odłączenia urządzenia, pozwala na ogrzewanie i nawilżanie gazów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 8 | Nazwa: | Pakiet nr 8 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Infusomat dren do pomp nutrition kompatybilny z pompą Infusoma Space, długość calkowita 300-320 cm. 2. Infusomat dren do pomp standard kompatybilny z pompą Infusoma Space, długość całkowita 230-250 cm. 3. Linia Infusomat plus Line Safe Set kompatybilny z pompą infusomat Compact Plus. 4. Linia do żywienia dojelitowego Infusomat plus kompatybilna z pompą Infusomat Compact Plus. 5. Adapter do połączenia drenu do żywienia dojelitowego typu Infusomat Compact Plus ze wzgłębnikiem bez bez końcówki EnFit.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 9 | Nazwa: | Pakiet nr 9 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej z peanem wielorazowym, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 6 do 8mm. 2. Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Seldingera: zestaw do tracheotomii przezskórnej bez pena, rurka Blue Line Ultra z mankietem Soft Seal o średnicy wew. 6 do 8mm. 3. Zestaw do bezpiecznej punkcji jamy opłucnej, otrzewnej oraz worka osierdziowego z igłą Veresa zawierający: cewnik przezskórny z systemem automatycznych zastawek wykonany z poliuretanu, prowadnik z igłą Veresa, skalpel                   z zatrzaskowym zabezpieczeniem, strzykawka Luer - lock 60 ml, worek do drenażu o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 10 | Nazwa: | Pakiet nr 10 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem używany do nakłucia oraz efektywnego drenażu po zabiegach kardiochirurgii i klatki piersiowej, wykonany z bardzo miękkiego, elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika, stalowy trokar ułatwiający wprowadzenie cewnika,atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości cewnika, zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, sterylny, pakowany podwójnie, rozmiary CH 24, CH 28, CH 32 w zależności od zapotrzebowań zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 11 | Nazwa: | Pakiet nr 11 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Deshamp, prowadnik drutu z uchwytem ferrożelowym, rozm. 1, długość 210 mm. 2. Deshamp, prowadnik drutu z uchwytem ferrożelowym, rozm. 2, długość 210 mm.                    3. Prowadnica drutu kostnego, długość 240 mm, z otworem, ostra. 4. Obcinak do drutu z twardą wkładką TC, długość 220 do 230 mm, do drutu twardego o średnicy max 2,5 mm, do drutu miękkiego o średnicy max. 3,5 mm. 5. Obcinak do drutu z twardą wkładką TC, długość 225 do 235 mm, do drutu twardego o średnicy max 2,2 mm, do drutu miękkiego o średnicy max. 3,0 mm, szczęki wygięte pod kątem 45°. 6. Miarka, dł. 200 mm, do śrub 80 mm. 7. Zaginak do płytek, otwarcie 4.0*6.0 mm. 8. Zaginak do płytek, otwarcie 2.7*3.5 mm, 120 mm mm. 9. Hak powłokowy Kocher 70*25 mm, dł. 220 mm, uchwyt ażurowy. 10. Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 290*190*60 mm, wymiary wnętrzne 265*165*60 mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyzszym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12 m-cy. Kontener z matą spodnią. 11. Elektroda artoskopowa szczotkowana monopolarna, fi 2,4 mm autoklawowalna, część robocza 90 mm, wtyk                   4 mm. 12. Ostrze wielorazowe do shavera typu Stryker Formula, autoklawowalne, Aggressive-Full Radius Resector śr. 3,4 mm, dl. 110 mm, rączka w kolorze niebieskim. 13. Ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, śr. 4,2 mm, dl. 130 mm. 14. Ostrze wielorazowe, autoklawowalne typu Aggressive Full-Radius Resector, do shavera typu Stryker Formula, śr. 5,5 mm, dl. 130 mm. 15. Kleszczyki biopsyjne nitinol.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 12 | Nazwa: | Pakiet nr 12 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Nakłuwacze nożykowe, 1,5mm, pakowane po 100 lub 200 szt. 2. Nakłuwacze nożykowe, 2,0mm, pakowane po 100 lub 200 szt. 3. Nakłuwacze igłowe, głębokość nacięcia 1,5 lub 1,8 mm, pakowane po 100 lub 200 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 13 | Nazwa: | Pakiet nr 13 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Kaniula typu bezpiecznego z portem górnym. Cewnik wykonany z poliuretanu. Filtr hydrofobowy na końcu przezroczystej komory wypływu, zabezpieczony koreczkiem luer lock (koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi koreczka). Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. automatycznie aktywowane (pasywne) zabezpieczenie igły, zabezpieczające przed zakłuciem. Skrzydełka w kolorze odpowiadającym rozmiarowi kaniuli. Port górny umiejscowiony centralnie w osi podłużnej i poprzecznej, nad skrzydełkami. Koreczek portu górnego zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem w postaci zamknięcia posiadającego gwint, (zabezpieczany ruchem obrotowym). Wszystkie kaniule od jednego producenta. Rozmiary: 0,7x19mm – 24G, przepływ 22ml/min, 0,9x25mm – 22G, przepływ 36 ml/min, 1,1x25mm – 20G, przepływ 65 ml/min, 1,1x33mm – 20G, przepływ 61 ml/min, 1,3x33mm – 18G, przepływ 103 ml/min, 1,3x45mm – 18G, przepływ 96 ml/min, 1,5x45mm – 17G, przepływ 128 ml/min, 1,7x50mm – 16G, przepływ 196 ml/min; 2,2x50mm – 14G, przepływ 343 ml/min. 2. Cewnik do prowadzenia terapii płynowo-lekowej, wprowadzany po igle, do punkcji do żył głębokich, bezpieczny, z poliuretanu,  z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem. Dodatkowy aplikator umożliwia bezpieczne wprowadzenie cewnika. Cewnik z  otworem przy ostrzu  umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia lub              bez otworu czas  utrzymania w naczyniu minimum przez 21 dni potwierdzona w instrukcji producenta. Długość minimalna 3 1/4". wytrzymałość na ciśnienie min.300 PSI dostępne rozmiary 20-18G  Sterylizacja  tlenkiem etylenu. 3. Przyrząd do bezpiecznej terapii-płynowo lekowej do podaży podskórnej, bez portu górnego, ze specjalnym aplikatorem umożliwiającym automatyczne wprowadzenie igły pod kątem 90 stopni do skóry pacjenta i eliminujący ryzyko zakłucia igłą przed, w trakcie i po iniekcji. W zestawie krótki wymienny dren, z możliwością odłączenia, z koncówką luer lock               o długości w zależności od potrzeb Zamawiającego, w zakresie 12 – 120 cm. Przyrząd zintegrowany z opatrunkiem z przezroczystym okienkiem umożliwiającym monitorowanie miejsca wkłucia, rozmiar 27 G x 6 mm i 27 G x 9 mm.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 14 | Nazwa: | Pakiet nr 14 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do nebulizacji: 1 x moduł sterujący Aerogen USB, 30 szt. mambrana Solo, 30 szt. złacze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta), zamawiający dopuszcza zestaw bez modułu sterującego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 15 | Nazwa: | Pakiet nr 15 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 140-150 cm; 1 x przetwornik wyposażony w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu.Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kardiomonitorem do monitora Mindray Benevision N17 – pinowe kompatybilne z kablami typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 16 | Nazwa: | Pakiet nr 16 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe o kształcie anatomicznym z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, długość min. 280 mm max. 310 mm, grubość na palcu min. 0,15 mm, AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat I, przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671, pakowane po 100 szt.( pakowane 2x50 sztuk, dwa otwory perforacyjne, celem wyciągnięcia prawej i lewej rękawicy). Rozmiary 6.0(XS); 6.5(S) 7.5 (M), 8.5 (L-XL)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 17 | Nazwa: | Pakiet nr 17 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rękawice diagnostyczne dedykowane dla alergików i kontaktu z chemioterapeutykami (pacjentami onkologicznymi), ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL, pakowane po 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza opakowania z większą ilością rękawic. Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości min. na palcu 0.14 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0*. Zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność                na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych), odporne na działanie cytrynianu fentanylu czas przenikania min. 240 min (potwierdzenie badaniem wykonanym zgodnie z ASM D6978). Rękawice wolne od ftalanów, potwierdzone przez producenta. Rękawice odpowiednie dla alergików, potwierdzenie raportem badania wykonanym zgodnie ze zmodyfikowanym testem Draize-95 dotyczącym uczuleń skóry na chemikalia oraz międzynarodowym testem ISO 10993-10 dotyczącym uczuleń skóry. 2. Rękawice diagnostyczne dedykowane dla alergików i kontaktu z chemioterapeutykami (pacjentami onkologicznymi), ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL, pakowane po 100 sztuk. Zamawiający dopuszcza opakowania z większą ilością rękawic. Obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 300 mm, grubości minimalne: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0*. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ C**, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych), odporne na działanie cytrynianu fentanylu czas przenikania min. 240 min (potwierdzenie badaniem wykonanym zgodnie z ASM D6978). Rękawice wolne od ftalanów, potwierdzone przez producenta. Rękawice odpowiednie dla alergików, potwierdzenie raportem badania wykonanym zgodnie ze zmodyfikowanym testem Draize-95 dotyczącym uczuleń skóry na chemikalia oraz międzynarodowym testem ISO 10993-10 dotyczącym uczuleń skóry. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające                 na ograniczenie zjawiska kontaminacji."
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

| Część nr: | 18 | Nazwa: | Pakiet nr 18 |
| --- | --- | --- | --- |

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie ( włóknina bawełnopodobna )- wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze od min. 40 do 50 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, zawierającej 100% polipropylenu, ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego - bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy, spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, kolor niebieski, zielony lub fioletowy, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W rozmiarach XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Kompatybilne z urządzeniem dystrybucyjnym. Ubranie                o podwyższonej odporności na wypychanie - na sucho min. 190 kPa, czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM, pylenie równe 2,1 Log 10 (liczba cząstek). 2. Bluza chirurgiczna ze ściągaczami na rękawach i w pasie o gramaturze 35 g/m2, wyposażona w trzy kieszenie, zapinana na nap przy szyi. Spodnie chirurgiczne wiązane na troki, nogawki ze ściągaczami, wyposażone w dwie kieszenie. Rozmiary wg zapotrzebowania od XS do XXXL. Komplet przeznaczony do zabiegów wymagających szczególnej aseptyki, współczynnik pylenia Log10 nie więcej niz 2,2 penetracja mikrobiologiczna na sucho CFU na poziomie 8. Zarówno spodnie jak i bluza niepylące podszyte wewnętrznie dodatkową chłonną, bawełnopodobną komfortową warstwą z włókniny typu spunlace. Kolor niebieski. Spodnie i bluzy pakowane osobno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
| --- | --- |
| Cena brutto | 60,00 |
| Jakość | 30,00 |
| Termin dostawy (od 2 do 10 dni) | 10,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej