Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych- Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach”

Zadanie nr 1 – Poręcz do nauki chodzenia 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poręcz do nauki chodzenia |  |  |
| 1. | Poręcze wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową, odporną na zarysowania (kolor biały). | Tak |  |
| 2. | Długość: 3000 mm (+/-200mm) | Tak |  |
| 3. | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg (+/- 5kg) | Tak |  |
| 4. | Waga: 44kg | Tak |  |
| 5. | Regulacja wysokości poręczy: 655mm-1055mm(+/-50mm) | Tak |  |
| 6. | Regulacja rozstawu szerokości poręczy: 370mm-700mm(+/-50mm) | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poręcz do nauki chodzenia | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 2 – Wózek inwalidzki 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki |  |  |
| 1. | przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0°– 90° | Tak |  |
| 2. | zagłówek zapinany na rzepy | Tak |  |
| 3. | pas dla użytkownika | Tak |  |
| 4. | podłokietniki z funkcją demontażu | Tak |  |
| 5. | hamulec postojowy | Tak |  |
| 6. | tylne koła pompowane o średnicy 24'' | Tak |  |
| 7. | przednie koła pełne gumowe o średnicy 8'' | Tak |  |
| 8. | plastikowe ciągi | Tak |  |
| 9. | uchylne podnóżki regulowane pod kątem | Tak |  |
| 10. | regulacja środka ciężkości na przednich kołach | Tak |  |
| 11. | kółka anty-wywrotne | Tak |  |
| 12. | maksymalne obciążenie: min. 100 kg | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie: przedłużone oparcie, poduszka stabilizująca głowę, pompka, zestaw kluczy | Tak |  |
| 14. | Szerokość całkowita: 63–68 (+/-5cm) | Tak |  |
| 15. | Szerokość wewnętrzna: 41, 46 cm(+/-5cm) | Tak |  |
| 16. | Głębokość całkowita: 125 cm(+/-5cm) | Tak |  |
| 17. | Wysokość siedziska od podłoża: 50 cm(+/-5cm) | Tak |  |
| 18. | Wysokość całkowita: 118–121 cm(+/-5cm) | Tak |  |
| 19. | Wysokość podłokietnika: 23 cm(+/-2cm) | Tak |  |
| 20. | Wymiary siedziska: 40, 45 x 39 cm(+/-5cm) | Tak |  |
| 21. | Waga: 17–18 kg | Tak |  |
| 22. | Szerokość po złożeniu: 40 cm | Tak |  |
| 23. | Kolory ramy: srebrny | Tak |  |
| 24. | Kolory tapicerki: czarny | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 3 – Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem |  |  |
| 1. | Wykonana z aluminium, podstawa wykonana ze stali | Tak |  |
| 2. | Trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi | Tak |  |
| 3. | Anatomicznie profilowany uchwyt |  |  |
| 4. | Uniwersalna - możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej | Tak |  |
| 5. | Regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm | Tak |  |
| 6. | Wysokość: 73-95,5 cm (+/-5cm) | Tak |  |
| 7. | Waga: 0,76 kg (+/- 0,2 kg) | Tak |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 100 kg | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 4 – Laska czteropunktowa – czwórnóg rehabilitacyjny 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laska czteropunktowa – czwórnóg rehabilitacyjny |  |  |
| 1. | Wykonana z aluminium, podstawa wykonana ze stali | Tak |  |
| 2. | cztery punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi | Tak |  |
| 3. | Anatomicznie profilowany uchwyt |  |  |
| 4. | Uniwersalna - możliwość użytkowania jako wersji prawej i lewej | Tak |  |
| 5. | Regulacja skokowa wysokości co 2,5 cm | Tak |  |
| 6. | Wysokość: 73-95,5 cm (+/-5cm) | Tak |  |
| 7. | Waga: 1 kg (+/- 0,2 kg) | Tak |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 100 kg | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laska czteropunktowa – czwórnóg rehabilitacyjny | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 5 – Rotor kończyn górnych 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor kończyn górnych |  |  |
| 1. | Rotor wykonany jest ze stali malowanej proszkowo, mechanizmu rotacyjnego z oporem oraz uchwytów | Tak |  |
| 2. | Szerokość: 46 cm (+/-2cm) | Tak |  |
| 3. | Wysokość: 32 - 43 cm (+/-2cm) |  |  |
| 4. | Głębokość: 41 cm (+/-2cm) | Tak |  |
| 5. | Waga: 5 kg (+/- 0,5kg) | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor kończyn górnych | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 6 – Rotor elektryczny 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rotor elektryczny |  |  |
| 1. | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD wskazujący: czas, ilość obrotów, szacowany poziom obrotów na minutę, szacunkową liczbę spalonych kalorii. | Tak |  |
| 2. | Napęd: elektryczny z regulacją prędkości obrotów | Tak |  |
| 3. | - Zasilanie: AC ¦ 230 V ¦ 50 Hz |  |  |
| 4. | - Moc: 60 W | Tak |  |
| 5. | - Zakres regulacji obrotów: 25-65 RPM | Tak |  |
| 6. | - Wymiary: dł. 50 x szer. 46 x wys. 38 cm (+/-5cm) | Tak |  |
| 7. | Waga: 8 kg (+/-5kg) | Tak |  |
| 8. | Zestaw zawiera: 2 pedały (sandał), 2 uchwyty, mata antypoślizgowa | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor elektryczny | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Aluminiowa laska z regulacją wysokości 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aluminiowa laska z regulacją wysokości |  |  |
| 1. | Wykonana z wytrzymałych materiałów wysokiej jakości | Tak |  |
| 2. | Stabilna podstawa pozwalająca na użytkowanie na wszystkich powierzchniach | Tak |  |
| 3. | Prosty i szybki sposób składania | Tak |  |
| 4. | Szybki i prosty sposób rozkładania do pożądanej długości | Tak |  |
| 5. | Stopniowa regulacja wysokości: 60-97 (+/-5 cm) | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aluminiowa laska z regulacją wysokości | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 8 – Ergonomiczne kule łokciowe z anatomiczną rączką 1 para.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ergonomiczne kule łokciowe z anatomiczną rączką |  |  |
| 1. | Szeroka, miękka i anatomicznie wyprofilowana część dłoniowa | Tak |  |
| 2. | Część łokciowa o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 3. | Owal części łokciowej umożliwiający pozostawienie kuli na przedramieniu np. w trakcie otwierania drzwi | Tak |  |
| 4. | Wysokość regulowana: 74-96 cm (+/-5cm) | Tak |  |
| 5. | Wysokość części łokciowej: 74-96 cm (+/-5cm) | Tak |  |
| 4. | Waga: 860 g jedna kula (+/- 20 g) | Tak |  |
| 5. | Maksymalna waga użytkownika: do 130 kg | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomiczne kule łokciowe z anatomiczną rączką | 1 para | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 9 - Kabina do ćwiczeń i zawieszeń 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UGUL - Kabina do ćwiczeń i zawieszeń |  |  |  |
| 1. | Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo w kolorze białym |  |  |  |
| 2. | Długość: 200 cm |  | Tak |  |
| 3. | Szerokość: 200 cm |  | Tak |  |
| 4. | Wysokość: 203 cm |  | Tak |  |
| 5. | Osprzęt do kabiny: |  | Tak |  |
|  | Linka długość 1600 mm (+/-10%) szt. 8 Przeznaczona do ćwiczeń i zawieszeń, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznurka |  | Tak |  |
|  | Linka długość 2450 mm (+/-10%) szt. 1 Przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomagających. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki |  |  |  |
|  | Linka długość 5720 mm (+/-10%)szt. 1 Przeznaczona do ćwiczeń z obciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości. |  |  |  |
|  | Linka długość 3750 mm (+/-10%) szt. 2 Przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości. |  |  |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm (+/-10%) szt. 4 Wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. |  |  |  |
|  | Podwieszka ud i ramion 145x540 mm (+/-10%) szt. 4 Wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania. |  |  |  |
|  | Podwieszka pod miednicę 230x750 mm (+/-10%) szt. 1 Wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy |  |  |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 mm (+/-10%) szt.1 Wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy. |  |  |  |
|  | Podwieszka pod głowę 150x530 mm (+/-10%)szt. 1 Solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65 mm (+/-10%). Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania. |  |  |  |
|  | Podwieszka stóp 75x610 mm (+/-10%) szt. 2 Podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania. |  |  |  |
|  | Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 mm pas 40x1350 mm (+/-10%) szt. 2Wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny. |  |  |  |
|  | Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170 mm (+/-10%) szt. 1 Wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinane na mocny rzep. |  |  |  |
|  | Kamaszek szt. 1 Przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonany ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep. |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5kg szt. 2 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 1kg szt. 2 | Obciążniki, woreczki ze skóry z określoną wagą i półkółkiem do zawieszeń, wypełnione śrutem. |  |  |
|  | Ciężarek miękki 1,5kg szt. 1 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 2kg szt. 1 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 2,5kg szt. 1 |  |  |  |
|  | Ciężarek miękki 3kg szt. 1 |  |  |  |
|  | Esik szt. 30 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)