Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Wymagania do opracowania koncepcji zadań PZOZ w ramach projektu InPlaMed

- Cel opracowania:

  - Przygotowanie dokumentacji do Studium Wykonalności Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego „InPlaMed WŚ”

  - Przygotowanie założeń do projektów wykonawczych

- Tryb pracy podczas opracowania koncepcji:

  - Spotkanie wstępne z Wykonawcą

  - Spotkanie eksperckie w zakresie budowy serwerowni wraz z częścią pasywną

  - Spotkanie eksperckie w zakresie infrastruktury aktywnej

  - Spotkanie eksperckie w zakresie EDM

  - Spotkanie podsumowujące z Wykonawcą

- Materiały źródłowe:

  - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia II edycja

  - „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej” wydane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

  - „Instruktaż stosowania HL7 CDA” zamieszczony na stronach CSIOZ

  - „Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1” zamieszczony na stronach CSIOZ

  - Ankieta dotycząca informacji do studium wykonalności projektu „InPlaMed”

  - Dokumentacja Zamawiającego w tym:

    - Dostarczone dokumenty (plany, wykazy)

    - Wyniki analiz i wizji lokalnych przeprowadzonych u  Zamawiającego

    - Identyfikacja potrzeb oraz inwentaryzacja istniejących zasobów związanych z projektem

    - Spisane przez Wykonawcę ustalenia z Zamawiającym

- Formalny zakres opracowania:

  - Opis proponowanych/rekomendowanych rozwiązań technicznych w ujęciu wariantowym ze względu na:

    - Koszty

    - Czas realizacji

    - Różne oferty rynkowe

  - Odniesienie się do standardów, norm technologicznych i branżowych, wymagań prawnych w obrębie poszczególnych obszarów zakresu rzeczowego projektu

  - Analiza kosztów i korzyści w tym: społecznych, ekonomicznych i gospodarczych

  - Analiza wrażliwości i ryzyka

  - Zestawienie rzeczowo-finansowe na podstawie wstępnych wycen/ofert i dostępności rynkowej (przykładowe urządzenia) z uwzględnieniem:

    - Zapasów technologicznych na poziomie minimum 20%

    - Rodzaju/typu przedmiotu zamówienia: urządzenie, oprogramowanie (licencje, subskrypcje), usługi (wdrożenie, wsparcie/asysta, instruktaż)

    - Rozbicia kosztów na jednostki/lokalizacje Zamawiającego

    - Rozbicia kosztów na wartości netto, brutto i  stawek VAT

    - Kosztów serwisu, utrzymania, eksploatacji przez okres 5 lat

  - Wstępny harmonogram z uwzględnieniem faz:

    - Postępowań o zamówienie publiczne

    - Projektowania

    - Wdrożenia

  - Opis zasad udostępnienia zasobów będących wynikiem realizacji projektu (na zewnątrz jednostki)

  - Opisowa analiza ryzyka realizacji, eksploatacji i utrzymania efektów projektu

- Rzeczowy zakres projektu „InPlaMed” dla PZOZ:

  - Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej do wymogów przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w zakresie zapewnienia wysokiej dostępności, utrzymania ciągłości działania oraz zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania informacji:

    - Adaptacja pomieszczenia nowej serwerowni oraz modernizacja obecnej w celu stworzenia układu redundantnego:

- Prace remonowo-budowlane

- System szaf dystrybucyjnych

- Okablowanie strukturalne (w tym nawiązanie do istniejącej serwerowni i punktów dystrybucyjnych)

- System zasilania gwarantowanego (UPS, agregat)

- Rozdzielnia i instalacje elektryczne

- System klimatyzacji precyzyjnej (wentylacji/chłodzenia) serwerowni

- System sygnalizacji/powiadamiania o pożarze (system wczesnego wykrywania dymu)

- System automatycznego gaszenia gazem

- System monitorowania parametrów środowiskowych serwerowni (temperatura, wilgotność, poziomy zasilania, itp.)

- System kontroli dostępu, system telewizji przemysłowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu

- Integracja w zakresie sygnalizacji z Centrum Monitorowania PZOZ

    - Rozbudowa okablowania strukturalnego oddziałów – uzupełnienia w warstwach rdzeniowej, dystrybucyjnej, dostępowej z uwzględnieniem topologii zapewniającej redundancję

    - Wyposażenie serwerowni nowej oraz doposażenie obecnej w urządzenia aktywne w celu uzyskania topologii odpornej na awarie (eliminacja pojedynczych punktów awarii):

- Sieć przewodowa (przełączniki rdzeniowe, dystrybucyjne, agregujące, top-of-the-rack)

- Sieć bezprzewodowa (kontrolery, licencje)

- Urządzenia i oprogramowanie zapewniające ochronę zasobów sieciowo-serwerowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych (AV, FW, CF, IDS/IPS, WAF, DAM, VA, VPN, SIEM/NBAD, LB)

- System monitorowania i zarządzania zasobami sieciowo-serwerowymi (NMS)

- Serwery kasetowe (blade)

- Przełączniki sieci SAN

- Systemy pamięci masowej (macierze)

- System backup'u i archiwizacji danych (sprzęt:  serwer, macierz, biblioteka taśmowa; oprogramowanie)

    - Oprogramowanie sieciowo-serwerowe (licencje, wdrożenia):

- Wirtualizacyjne Hyper-V

- systemowe (MS Windows Server)

- zarządzania urządzeniami mobilnymi

    - Wyposażenie oddziałów szpitala w urządzenia aktywne i sprzęt komputerowy:

- Sieć przewodowa (przełączniki dostępowe)

- Sieć bezprzewodowa (punkty dostępowe)

- Zakup sprzętu komputerowego (drukarki, zestawy komputerowe, czytniki kodów, czytniki dokumentów identyfikacyjnych i tożsamości itp.) oraz licencji na oprogramowanie systemowe i biurowe dla stanowisk komputerowych przeznaczonych do obsługi EDM

  - Wdrożenie systemu identyfikacji pracowników

    - kontrola dostępu do pomieszczeń

- fizyczne zabezpieczenie oddziałów szpitalnych oraz pomieszczeń służących do przetwarzania danych osobowych

    - Wdrożenie podpisu kwalifikowanego dla personelu medycznego

  - Dostosowanie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego do przetwarzania i wymiany EDM oraz komunikacji z pacjentami:

    - Analiza stanu, potrzeb oraz możliwości PZOZ w  kontekście wymagań ustawy z uwzględnieniem:

- Integracji z platformami P1, P2, ESP ePUAP, PZ ePUAP

- Implementacji standardu HL7 CDA

- Osiągnięcia wymaganej interoperacyjności

    - Wdrożenie/rozszerzenie funkcjonalności/ systemu poprzez jego aktualizacje do wersji obsługiwanej przez przeglądarkę www oraz zakup dodatkowych modułów :

- Moduł tabletowy

- Moduł zakażeń szpitalnych

- Moduł zarządczy BI

    - Wdrożenie programu do obsługi Pracowni cytostatyków

    - Wdrożenie systemu części  „szarej” umożliwiającego integrację z systemem HIS

    - Wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z integracją z posiadanymi systemami informatycznymi.

…………………………………                                                ……………………………………

(miejscowość, data)                                                              (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)